|  | Цена руб | Кол-во пользов. | Залповый сброс л. | Вес, кг | Габаритные размеры | Шеф-монтаж | Монтаж | Вода/ песок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |
| ТОПАС 4 | 85 900 | 4 | 175 | 210 | 0,95 | 0,95 | 2,5 | 7 600 | 21 000 | 2/2 |
| ТОПАС 4 Пр | 95 700 | 4 | 175 | 225 | 0,9 | 0,95 | 2,6 | 7 600 | 21 000 | 2/3,5 |
| ТОПАС 5 | 98 900 | 5 | 220 | 230 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 7 600 | 23 000 | 2/3,5 |
| ТОПАС 5 Long | 122 500 | 5 | 220 | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 7 600 | 25 000 | 2/5 |
| ТОПАС 5 Пр | 108 900 | 5 | 220 | 240 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 7 600 | 23 000 | 2/3,5 |
| ТОПАС 5 LongПр | 135 900 | 5 | 220 | 290 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 7 600 | 25 000 | 2/5 |
| ТОПАС 6 | 101 300 | 6 | 250 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 | 8 200 | 24 000 | 2/3,5 |
| ТОПАС 6 Long | 121 300 | 6 | 250 | 320 | 1,2 | 1,0 | 3,1 | 8 200 | 25 000 | 2/5 |
| ТОПАС 6 Пр | 111 700 | 6 | 250 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 8 200 | 24 000 | 2/3,5 |
| ТОПАС 6 LongПр | 133 900 | 6 | 250 | 330 | 1,2 | 1,0 | 3,1 | 8 200 | 25 000 | 2/5 |
| ТОПАС 8 | 117 500 | 8 | 440 | 280 | 1,6 | 1,2 | 2,5 | 9 400 | 26 000 | 3/5 |
| ТОПАС 8 Long | 132 700 | 8 | 440 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | 4/6 |
| ТОПАС 8 Long Ус | 146 900 | 8 | 440 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | 4/6 |
| ТОПАС 8Пр | 128 500 | 8 | 440 | 290 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 9 400 | 26 000 | 3/5 |
| ТОПАС 8 LongПр | 146 900 | 8 | 440 | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | 4/6 |
| ТОПАС 8 LongПр Ус | 161 300 | 8 | 440 | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | 4/6 |
| ТОПАС 9 | 119 700 | 9 | 510 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,55 | 10 500 | 26 000 | 3/5 |
| ТОПАС 9 Long | 137 000 | 9 | 510 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | 4/6 |
| ТОПАС 9 Long усил | 157 700 | 9 | 510 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | 4/6 |
| ТОПАС 9 Пр | 129 900 | 9 | 510 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 10 500 | 26 000 | 3/5 |
| ТОПАС 9 LongПр | 149 300 | 9 | 510 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | 4/6 |
| ТОПАС 9 LongПр усил | 169 300 | 9 | 510 | 430 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | 4/6 |
| ТОПАС 10 | 152 900 | 10 | 760 | 355 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 11 100 | 33 500 | 4/7 |
| ТОПАС 10 Long | 171 900 | 10 | 760 | 425 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | 5/6 |
| ТОПАС 10 Long Ус | 199 900 | 10 | 760 | 470 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | 5/6 |
| ТОПАС 10 Пр | 163 300 | 10 | 760 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 12 800 | 33 500 | 5/7 |
| ТОПАС 10LongПр | 192 900 | 10 | 760 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | 6/7 |
| ТОПАС 10 LongПрУс | 210 700 | 10 | 760 | 480 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | 6/7 |
| ТОПАС 12 | 156 500 | 12 | 830 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,55 | 14 500 | 33 500 | 6/7 |
| ТОПАС 12 Long | 175 500 | 12 | 830 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | 6/8 |
| ТОПАС 12 Long Ус | 199 900 | 12 | 830 | 570 | 2,11 | 1,4 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | 6/8 |
| ТОПАС 12 Пр | 168 700 | 12 | 830 | 450 | 2,05 | 1,2 | 2,6 | 14 500 | 33 500 | 6/7 |
| ТОПАС 12 LongПр | 191 900 | 12 | 830 | 520 | 2 | 1,2 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | 6/7 |
| ТОПАС 12 LongПрУс | 212 700 | 12 | 830 | 580 | 2 | 1,4 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | 6/8 |
| ТОПАС 15 | 183 900 | 15 | 850 | 370 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 21 800 | 40 000 | 8/11 |
| ТОПАС 15 Long | 209 900 | 15 | 850 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 21 800 | 45 000 | 9/12 |
| ТОПАС 15 Long Ус | 232 300 | 15 | 850 | 520 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 21 800 | 48 000 | 9/12 |
| ТОПАС 15 Пр | 209 300 | 15 | 850 | 380 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 21 800 | 40 000 | 8/11 |
| ТОПАС 15 LongПр | 228 300 | 15 | 850 | 445 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 21 800 | 45 000 | 9/12 |
| ТОПАС 15 LongПрУс | 249 900 | 15 | 850 | 530 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 21 800 | 48 000 | 9/12 |
| ТОПАС 20 | 244 900 | 20 | 1000 | 620 | 2,25 | 1,7 | 2,6 | 30 700 | 42 000 | 9/12 |
| ТОПАС 20 Long | 272 900 | 20 | 1000 | 670 | 2,25 | 1,7 | 3,0 | 30 700 | 47 000 | 12/12 |
| ТОПАС 20 Пр | 261 700 | 20 | 1000 | 630 | 2,16 | 1,7 | 2,6 | 30 700 | 42 000 | 12/12 |
| ТОПАС 20 LongПр | 288 300 | 20 | 1000 | 680 | 2,16 | 1,7 | 3,0 | 30 700 | 47 000 | 12/13 |
| ТОПАС 30 | 305 900 | 30 | 1200 | 760 | 2,25 | 2,2 | 2,6 | 33 500 | 63 000 | 15/20 |
| ТОПАС 30 Long | 316 700 | 30 | 1200 | 810 | 2,25 | 2,2 | 3,0 | 33 500 | 70 000 | 15/21 |
| ТОПАС 30 Пр | 320 900 | 30 | 1200 | 770 | 2,16 | 2,2 | 2,6 | 33 500 | 63 000 | 15/20 |
| ТОПАС 30 LongПр | 336 900 | 30 | 1200 | 820 | 2,16 | 2,2 | 3,0 | 33 500 | 70 000 | 15/21 |
| ТОПАС 40 | 394 900 | 40 | 1300 | 890 | 2,25 | 2,2 | 3,0 | 36 300 | 67 000 | 15/21 |
| ТОПАС 40 Пр | 408 300 | 40 | 1300 | 900 | 2,16 | 2,2 | 3,0 | 36 300 | 67 000 | 15/22 |
| ТОПАС 50 | 442 900 | 50 | 1500 | 1160 | 3,25 | 2,2 | 3,0 | 46 900 | 93 500 | 15/21 |
| ТОПАС 50 Пр | 458 900 | 50 | 1500 | 1170 | 3,16 | 2,2 | 3,0 | 46 900 | 93 500 | 15/21 |
| ТОПАС 75 | 541 000 | 75 | 2250 | 1470 | 4,25 | 2,2 | 3,0 | 49 900 | 115 000 | 20/22 |
| ТОПАС 75 Пр | 560 000 | 75 | 2250 | 1490 | 4,16 | 2,2 | 3,0 | 49 900 | 115 000 | 20/22 |
| ТОПАС 100 | 744 900 | 100 | 3000 | 2080 | 3,25 | 4,0 | 3,0 | 55 000 | 200 000 | 25/30 |
| ТОПАС 100 Пр | 774 900 | 100 | 3000 | 2080 | 3,25 | 4,0 | 3,0 | 55 000 | 210 000 | 25/30 |
| ТОПАС 150 | 1 082 000 | 150 | 4500 | 3085 | 4,25 | 4,0 | 3,0 | 60 000 | 296 000 | 30/35 |
| ТОПАС 150 Пр | 1 120 000 | 150 | 4500 | 3085 | 4,25 | 4,0 | 3,0 | 60 0000 | 306 000 | 30/35 |
| Комплектуется заводом компрессором Thomas – 2 шт. и дренажным насосом wilo |
|  | Цена руб | Кол-во пользов. | Залповый сброс л. | Вес, кг | Габаритные размеры | Шеф-монтаж | Монтаж | Вода/ песок |
|  |  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |
| ТОПАС-С 4 | 78 900 | 4 | 175 | 210 | 0,95 | 0,95 | 2,5 | 7 600 | 21 000 | 2/2 |
| ТОПАС-С 4 Пр | 88 700 | 4 | 175 | 225 | 0,9 | 0,95 | 2,6 | 7 600 | 21 000 | 2/3,5 |
| ТОПАС-С 5 | 89 700 | 5 | 220 | 230 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 7 600 | 23 000 | 2/3,5 |
| ТОПАС-С 5 Long | 113 900 | 5 | 220 | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 7 600 | 25 000 | 2/5 |
| ТОПАС-С 5 Пр | 102 000 | 5 | 220 | 240 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 7 600 | 23 000 | 2/3,5 |
| ТОПАС-С 5 LongПр | 127 900 | 5 | 220 | 290 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 7 600 | 25 000 | 2/5 |
| ТОПАС-С 6 | 95 300 | 6 | 250 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 | 8 200 | 24 000 | 2/3,5 |
| ТОПАС-С 6 Long | 114 500 | 6 | 250 | 320 | 1,2 | 1,0 | 3,1 | 8 200 | 25 000 | 2/5 |
| ТОПАС-С 6 Пр | 105 900 | 6 | 250 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 8 200 | 24 000 | 2/3,5 |
| ТОПАС-С 6 LongПр | 127 500 | 6 | 250 | 330 | 1,2 | 1,0 | 3,1 | 8 200 | 25 000 | 2/5 |
| ТОПАС-С 8 | 109 700 | 8 | 440 | 280 | 1,6 | 1,2 | 2,5 | 9 400 | 26 000 | 3/5 |
| ТОПАС-С 8 Long | 124 900 | 8 | 440 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | 4/6 |
| ТОПАС-С 8 Long Ус | 139 300 | 8 | 440 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | 4/6 |
| ТОПАС-С 8Пр | 121 900 | 8 | 440 | 290 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 9 400 | 26 000 | 3/5 |
| ТОПАС-С 8 LongПр | 138 900 | 8 | 440 | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | 4/6 |
| ТОПАС-С 8 LongПр Ус | 153 300 | 8 | 440 | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | 4/6 |
| ТОПАС-С 9 | 114 500 | 9 | 510 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,55 | 10 500 | 26 000 | 3/5 |
| ТОПАС-С 9 Long | 130 300 | 9 | 510 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | 4/6 |
| ТОПАС-С 9 Long ус | 151 300 | 9 | 510 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | 4/6 |
| ТОПАС-С 9 Пр | 124 700 | 9 | 510 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 10 500 | 26 000 | 3/5 |
| ТОПАС-С 9 LongПр | 143 000 | 9 | 510 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | 4/6 |
| ТОПАС-С 9 LongПр ус | 162 900 | 9 | 510 | 430 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | 4/6 |
| ТОПАС-С 10 | 141 900 | 10 | 760 | 355 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 11 100 | 33 500 | 4/7 |
| ТОПАС-С 10 Long | 160 900 | 10 | 760 | 425 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | 5/6 |
| ТОПАС-С 10 Long Ус | 189 300 | 10 | 760 | 470 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | 5/6 |
| ТОПАС-С 10 Пр | 153 900 | 10 | 760 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 12 800 | 33 500 | 5/7 |
| ТОПАС-С 10LongПр | 182 500 | 10 | 760 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | 6/7 |
| ТОПАС-С 10 LongПрУс | 200 300 | 10 | 760 | 480 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | 6/7 |
| ТОПАС-С 12 | 145 900 | 12 | 830 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,55 | 14 500 | 33 500 | 6/7 |
| ТОПАС-С 12 Long | 163 900 | 12 | 830 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | 6/8 |
| ТОПАС-С 12 Long Ус | 188 300 | 12 | 830 | 570 | 2,11 | 1,4 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | 6/8 |
| ТОПАС-С 12 Пр | 158 300 | 12 | 830 | 450 | 2,05 | 1,2 | 2,6 | 14 500 | 33 500 | 6/7 |
| ТОПАС-С 12 LongПр | 180 500 | 12 | 830 | 520 | 2 | 1,2 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | 6/7 |
| ТОПАС-С 12 LongПрУс | 201 000 | 12 | 830 | 580 | 2 | 1,4 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | 6/8 |

Комплектуется заводом компрессором Thomas – 1 шт. и дренажным насосом wilo

|  | Цена руб | Кол-во пользов. | Залповый сброс, л. / объем переработки м3/сут/Потр. Энергия кВт/сут | Вес, кг | Габаритные размеры | Шеф-монтаж | Монтаж | Вода/ песок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |
| ТОПАЭРО 3 | 212 300 | 15 | 1025/3/5 | 600 | 2,4 | 1,2 | 2,5 | 21 800 | 40 000 | 8/11 |
| ТОПАЭРО 3 long | 233 500 | 15 | 1025/3/5 | 640 | 2,4 | 1,2 | 3,1 | 21 800 | 45 000 | 9/12 |
| ТОПАЭРО 3 long Ус | 257 300 | 15 | 1025/3/5 | 700 | 2,4 | 1,4 | 3,1 | 21 800 | 48 000 | 9/12 |
| ТОПАЭРО 3 Пр | 233 300 | 15 | 1025/3/5,2 | 560 | 2,3 | 1,2 | 2,6 | 21 800 | 40 000 | 8/11 |
| ТОПАЭРО 3 long Пр | 252 700 | 15 | 1025/3/5,2 | 665 | 2,3 | 1,2 | 3,1 | 21 800 | 45 000 | 9/12 |
| ТОПАЭРО 3 long Ус Пр | 273 500 | 15 | 1025/3/5,2 | 705 | 2,3 | 1,4 | 3,1 | 21 800 | 48 000 | 9/12 |
| ТОПАЭРО 4 | 269 300 | 20 | 1200/4/5,8 | 620 | 2,2 | 1,7 | 2,6 | 30 700 | 42 000 | 9/12 |
| ТОПАЭРО 4 long | 299 900 | 20 | 1200/4/5,8 | 725 | 2,1 | 1,9 | 3 | 30 700 | 47 000 | 12/12 |
| ТОПАЭРО 4 long Ус | 328 300 | 20 | 1200/4/5,8 | 740 | 2,1 | 1,9 | 3 | 30 700 | 50 000 | 12/12 |
| ТОПАЭРО 4 Пр | 285 500 | 20 | 1200/4/6,3 | 620 | 2,1 | 1,7 | 2,6 | 30 700 | 42 000 | 9/12 |
| ТОПАЭРО 4 long Пр | 318 500 | 20 | 1200/4/6,3 | 740 | 2,1 | 1,9 | 3 | 30 700 | 47 000 | 12/12 |
| ТОПАЭРО 4 long Ус Пр | 342 300 | 20 | 1200/4/6,3 | 750 | 2,1 | 1,9 | 3 | 30 700 | 50 000 | 12/12 |
| ТОПАЭРО 6 | 341 700 | 30 | 1300/6/6,5 | 720 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 33 500 | 63 000 | 15/20 |
| ТОПАЭРО 6 long | 358 700 | 30 | 1300/6/6,5 | 800 | 2,2 | 2,2 | 3 | 33 500 | 70 000 | 15/21 |
| ТОПАЭРО 6 long Ус | 394 300 | 30 | 1300/6/6,5 | 710 | 2,3 | 2,2 | 3 | 33 500 | 73 000 | 15/21 |
| ТОПАЭРО 6 Пр | 356 700 | 30 | 1300/6/7 | 730 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 33 500 | 63 000 | 15/20 |
| ТОПАЭРО 6 long Пр | 378 500 | 30 | 1300/6/7 | 870 | 2,2 | 2,2 | 3 | 33 500 | 70 000 | 15/21 |
| ТОПАЭРО 6 long Ус Пр | 417 700 | 30 | 1300/6/7 | 725 | 2,2 | 2,2 | 3 | 33 500 | 73 000 | 15/21 |
| ТОПАЭРО 7 | 410 300 | 40 | 1500/7/7 | 860 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 36 300 | 67 000 | 20/21 |
| ТОПАЭРО 7 Пр | 424 700 | 40 | 1500/7/7,6 | 900 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 36 300 | 67 000 | 20/22 |
| ТОПАЭРО 9 | 508 300 | 50 | 2250/9/10,1 | 1280 | 3,2 | 2,2 | 3,1 | 46 900 | 93 500 | 30/21 |
| ТОПАЭРО 9 Пр | 533 900 | 50 | 2250/9/10,9 | 1260 | 3,2 | 2,2 | 3,1 | 46 900 | 93 500 | 30/21 |
| ТОПАЭРО 12 | 617 000 | 75 | 3000/12/12,8 | 1545 | 4,2 | 2,2 | 3,1 | 49 900 | 115 000 | 30/22 |
| ТОПАЭРО 12 Пр | 636 000 | 75 | 3000/12/13,8 | 1555 | 4,2 | 2,2 | 3,1 | 49 900 | 115 000 | 30/22 |
| ТОПАЭРО 16 | 877 000 | 100 | 4500/16/16,4 | 1910 | 5,3 | 2,2 | 3,1 | 52 900 | 140 000 | 30/30 |
| ТОПАЭРО 16 Пр | 889 000 | 100 | 4500/16/17,6 | 1860 | 5,2 | 2,2 | 3,1 | 52 900 | 140 000 | 30/30 |
| ТОПАЭРО 24* | 1 234 000 | 150 | 6000/24/25,6 | 3106 | 4,2 | 4,4 | 3,1 | 93 500 | 230 000 | 50/40 |
| ТОПАЭРО 24 Пр* | 1 272 000 | 150 | 6000/24/27,6 | 3122 | 4,16 | 4,4 | 3,1 | 93 500 | 230 000 | 50/40 |
| ТОПАЭРО 32* | 1 754 000 | 200 | 9000/32/32,8 | 4065 | 5,3 | 4,4 | 3,1 | 115 000 | 347 000 | 60/50 |
| ТОПАЭРО 32 Пр* | 1 778 000 | 200 | 9000/32/35,2 | 7085 | 5,2 | 4,4 | 3,1 | 115 000 | 347 000 | 60/50 |

Комплектуется заводом:

Лонг - имеет удлиненную горловину

Пр - имеет встроенный насос wilo или Drain it

3-16 – имеет 1 компрессор Airmac или Thomas

24-32 - имеет 2 компрессор Airmac или Thomas

| Наращивание станции Топас в заводских условиях |
| --- |
|  | Наращивание на 0,2 м | Наращивание на 0,4 м | Наращивание на 0,6 м | Наращивание на 0,8 м | Наращивание на 1 м |
| ТОПАС 4/4 Пр | 7 500 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАС 5/5 Пр/6/6 Пр | 8 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАС 5Long/5Long Пр/6Long/6Long Пр | 8 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАС 8/8 Пр/9/9 Пр | 8 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАС 8Long/8Long Пр/9Long/9Long Пр | 8 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАС 8Long УС/8Long УС Пр/9Long УС/9Long Пр УС | 8 000 | 15 000 | 22 000 | 27 000 | 32 000 |
| ТОПАС 10/10 Пр/12/12 Пр | 8 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАС 10 Long/10 Long Пр/12Long/12Long Пр | 8 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАС 10 Long УС/10 Long УС Пр/12Long УС/12Long Пр УС | 8 000 | 15 000 | 22 000 | 27 000 | 32 000 |
| ТОПАС 15/15 Пр | 12 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАС 15 Long/15 Long Пр | 12 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАС 15 Long УС/15 Long УС Пр | 12 000 | 22 500 | 33 200 | 42 000 | 51 000 |
| ТОПАС 20/20 Пр | 12 000 | 22 500 | 33 200 | 42 000 | 51 000 |
| ТОПАС 20 Long/20 Long Пр | 12 000 | 22 500 | 33 200 | 42 000 | 51 000 |
| ТОПАС 30/30 Пр | 12 000 | 22 500 | 33 200 | 42 000 | 51 000 |
| ТОПАС 30 Long/30 Long Пр | 12 000 | 22 500 | 33 200 | 42 000 | 51 000 |
| ТОПАС 40/40 Пр | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАС 50/50 Пр | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАС 75/75 Пр | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАС 100/100 Пр | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАС 150/150 Пр | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |

| Наращивание станции Топаэро в заводских условиях |
| --- |
|  | Наращивание на 0,2 м | Наращивание на 0,4 м | Наращивание на 0,6 м | Наращивание на 0,8 м | Наращивание на 1 м |
| ТОПАЭРО 3/3 Пр | 12 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАЭРО 3Long/3Long Пр | 12 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАЭРО 3Long УС/3Long УС Пр | 12 000 | 22 500 | 33 000 | 42 000 | 51 000 |
| ТОПАЭРО 4/4 Пр | 12 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАЭРО 4Long/4Long Пр | 12 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАЭРО 4Long УС/4Long УС Пр | 12 000 | 22 500 | 33 000 | 42 000 | 51 000 |
| ТОПАЭРО 6/6 Пр | 12 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАЭРО 6Long/6Long Пр | 12 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАЭРО 6Long УС/6Long УС Пр | 12 000 | 22 500 | 33 000 | 42 000 | 51 000 |
| ТОПАЭРО 7/7 Пр | 12 000 | 22 500 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАЭРО 9/9 Пр | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАЭРО 12/12 Пр | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАЭРО 16/16 Пр | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАЭРО 24/24 Пр | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
| ТОПАЭРО 32/32 Пр | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |

|  | Цена, руб | Цена емкости, руб. | Кол-во пользов. | Залповый сброс л. | Вес, кг | Габаритные размеры | Шеф-монтаж | Монтаж | Вода/ песок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |
| Астра 3 | 78 000 | 2 000 | 3 | 150 | 135 | 1,12 | 0,82 | 2 | 7 600 | 21 000 | 2/2 |
| Астра 4 | 82 000 | 2 000 | 4 | 180 | 175 | 1,12 | 0,9 | 2,3 | 7 600 | 21 000 | 2/3 |
| Астра 5 | 90 200 | 2 000 | 5 | 250 | 210 | 1,03 | 1,12 | 2,36 | 7 600 | 23 000 | 2/3,5 |
| Астра 5 миди | 91 700 | 2 000 | 5 | 250 | 215 | 1,03 | 1,12 | 2,5 | 7 600 | 23 000 | 2/3,5 |
| Астра 5 лонг | 114 600 | 2 000 | 5 | 250 | 265 | 1,16 | 1,12 | 3 | 7 600 | 25 000 | 2/5 |
| Астра 6 | 96 000 | 2 000 | 6 | 280 | 220 | 1,2 | 1,15 | 2,36 | 8 200 | 24 000 | 2,5/3,5 |
| Астра 6 миди | 97 500 | 2 000 | 6 | 280 | 228 | 1,2 | 1,15 | 2,5 | 8 200 | 24 000 | 2,5/3,5 |
| Астра 6 лонг | 118 000 | 2 000 | 6 | 280 | 285 | 1,25 | 1,15 | 3 | 8 200 | 25 000 | 2,5/4 |
| Астра 7 | 106 000 | 2 000 | 7 | 300 | 250 | 1,3 | 1,16 | 2,36 | 8 900 | 25 000 | 3/3,5 |
| Астра 7 миди | 107 500 | 2 000 | 7 | 300 | 260 | 1,3 | 1,16 | 2,5 | 8 900 | 25 000 | 3/3,5 |
| Астра 7 лонг | 124 000 | 2 000 | 7 | 300 | 290 | 1,3 | 1,16 | 3 | 8 900 | 28 000 | 3/4 |
| Астра 8 | 111 000 | 2 000 | 8 | 350 | 290 | 1,5 | 1,16 | 2,36 | 9 400 | 26 000 | 3/4 |
| Астра 8 миди | 112 500 | 2 000 | 8 | 350 | 315 | 1,5 | 1,16 | 2,5 | 9 400 | 26 000 | 3/4 |
| Астра 8 лонг | 127 900 | 2 000 | 8 | 350 | 370 | 1,5 | 1,16 | 3 | 9 400 | 29 000 | 3/5 |
| Астра 9 | 115 500 | 3 500 | 9 | 450 | 320 | 1,7 | 1,16 | 2,36 | 10 500 | 26 000 | 3 / 4 |
| Астра 9 миди | 117 000 | 3 500 | 9 | 450 | 343 | 1,7 | 1,16 | 2,5 | 10 500 | 26 000 | 3 / 4 |
| Астра 9 лонг | 134 000 | 3 500 | 9 | 450 | 395 | 1,7 | 1,16 | 3 | 10 500 | 29 000 | 3 / 5 |
| Астра 10 | 136 400 | 3 500 | 10 | 550 | 335 | 2 | 1,16 | 2,36 | 11 100 | 33 500 | 4/6 |
| Астра 10 миди | 143 700 | 3 500 | 10 | 550 | 385 | 2 | 1,16 | 2,5 | 11 100 | 33 500 | 4/6 |
| Астра 10 лонг | 162 200 | 3 500 | 10 | 550 | 420 | 2 | 1,16 | 3 | 11 100 | 39 000 | 4/7 |
| Астра 15 | 172 000 | 3 500 | 15 | 650 | 420 | 2,5 | 1,16 | 2,36 | 12 800 | 40 000 | 5/6 |
| Астра 15 миди | 178 800 | 3 500 | 15 | 650 | 500 | 2,5 | 1,16 | 2,5 | 12 800 | 40 000 | 5/6 |
| Астра 15 лонг | 196 300 | 3 500 | 15 | 650 | 570 | 2,5 | 1,16 | 3 | 12 800 | 45 000 | 5/7 |
| Астра 20 | 226 800 | 3 500 | 20 | 850 | 540 | 2 | 1,66 | 2,36 | 14 500 | 42 000 | 6/7 |
| Астра 20 миди | 237 500 | 3 500 | 20 | 850 | 550 | 2 | 1,66 | 2,5 | 14 500 | 42 000 | 6/7 |
| Астра 20 лонг | 250 000 | 3 500 | 20 | 850 | 580 | 2 | 1,66 | 3 | 14 500 | 47 000 | 6/8 |
| Астра 30 | 285 000 | 3 500 | 30 | 1200 | 650 | 2,16 | 2 | 2,36 | 16 600 | 63 000 | 8/10 |
| Астра 30 миди | 290 600 | 3 500 | 30 | 1200 | 670 | 2,16 | 2 | 2,5 | 16 600 | 63 000 | 8/10 |
| Астра 30 лонг | 295 300 | 3 500 | 30 | 1200 | 720 | 2,16 | 2 | 3 | 16 600 | 70 000 | 8/11 |
| Астра 40 | 327 000 | 3 500 | 40 | 1500 | 750 | 2,5 | 2,16 | 2,36 | 21 800 | 67 000 | 9/11 |
| Астра 40 миди | 349 000 | 3 500 | 40 | 1500 | 800 | 2,5 | 2,16 | 2,5 | 21 800 | 67 000 | 9/11 |
| Астра 40 лонг | 370 400 | 3 500 | 40 | 1500 | 870 | 2,5 | 2,16 | 3 | 21 800 | 79 000 | 9/12 |
| Астра 50 | 389 800 | 3 500 | 50 | 1800 | 940 | 3 | 2,16 | 2,36 | 30 700 | 93 500 | 12/12 |
| Астра 50 миди | 394 800 | 3 500 | 50 | 1800 | 950 | 3 | 2,16 | 2,5 | 30 700 | 93 500 | 12/12 |
| Астра 50 лонг | 410 000 | 3 500 | 50 | 1800 | 950 | 3 | 2,16 | 3 | 30 700 | 105 000 | 12/13 |
| Астра 75 | 495 000 | 6 000 | 75 | 2300 | 1080 | 4 | 2,16 | 2,36 | 33 500 | 115 000 | 15/20 |
| Астра 75 миди | 510 000 | 6 000 | 75 | 2300 | 1350 | 4 | 2,16 | 2,5 | 33 500 | 118 000 | 15/21 |
| Астра 75 лонг | 529 000 | 6 000 | 75 | 2300 | 1400 | 4 | 2,16 | 3 | 33 500 | 139 000 | 15/22 |
| Астра 100 | 672 000 | 6 000 | 100 | 2800 | 1680 | 3,1 | 2,16х2 | 2,36 | 36 300 | 187 000 | 20/20 |
| Астра 100 миди | 703 000 | 6 000 | 100 | 2800 | 1700 | 3,1 | 2,16х2 | 2,5 | 36 300 | 193 000 | 20/21 |
| Астра 100 лонг | 728 000 | 6 000 | 100 | 2800 | 1750 | 3,1 | 2,16х2 | 3 | 36 300 | 197 000 | 20/22 |
| Астра 150 | 975 000 | 6 000 | 150 | 4600 | 2660 | 4 | 2,16х2 | 2,36 | 46 900 | 244 000 | 30/20 |
| Астра 150 миди | 1 003 500 | 6 000 | 150 | 4600 | 2700 | 4 | 2,16х2 | 2,5 | 46 900 | 252 000 | 30/21 |
| Астра 150 лонг | 1 040 000 | 6 000 | 150 | 4600 | 2800 | 4 | 2,16х2 | 3 | 46 900 | 296 000 | 30/22 |
| Астра 200 | 1 234 000 | 15 000 | 200 | 5000 | 3360 | 3 | 2,16х2 | 2,36 | 75 600 | 335 000 | 35/24 |
| Астра 200 миди | 1 297 000 | 15 000 | 200 | 5000 | 3400 | 3 | 2,16х2 | 2,5 | 75 600 | 347 000 | 35/24 |
| Астра 200 лонг | 1 350 000 | 15 000 | 200 | 5000 | 3500 | 3 | 2,16х2 | 3 | 75 600 | 353 000 | 35/24 |
| Астра 250 | 1 528 000 | 15 000 | 250 | 5200 | 4340 | 3,5 | 2,16х2 | 2,36 | 83 200 | 375 000 | 40/28 |
| Астра 250 миди | 1 590 000 | 15 000 | 250 | 5200 | 4450 | 3,5 | 2,16х2 | 2,5 | 83 200 | 389 000 | 40/28 |
| Астра 250 лонг | 1 654 000 | 15 000 | 250 | 5200 | 4550 | 3,5 | 2,16х2 | 3 | 83 200 | 398 000 | 40/28 |
| Астра 300 | 1 822 000 | 15 000 | 300 | 6900 | 5320 | 4 | 2,16х2 | 2,36 | 93 800 | 425 000 | 45/32 |
| Астра 300 миди | 1 883 000 | 15 000 | 300 | 6900 | 5450 | 4 | 2,16х2 | 2,5 | 93 800 | 450 000 | 45/32 |
| Астра 300 лонг | 1 958 000 | 15 000 | 300 | 6900 | 5600 | 4 | 2,16х2 | 3 | 93 800 | 475 000 | 45/32 |

Комплектуется заводом компрессором Thomas ;

Комплектуется ГК «Новое Место» дренажным насосом: Dab drain 200; Джилекс 110/6; DAB Nova 180-600; TOP-1-3

| КНС | Цена, руб |
| --- | --- |
| 2,5 м (только миди) | 20 000 |
| 3,0 м (только лонг) | 25 000 |
| 2,5 м (увеличенная, для моделей 15-75) *** | 45 000 |
| 3,0 м (увеличенная, для моделей 15-75) *** | 50 000 |

*** Длина станции увеличивается на 500 мм. Применяется при заглублении подводящей канализационной трубы ниже 120 см (от уровня земли до нижнего края трубы), подведения к очистной станции нескольких коммуникаций, превышении и неравномерности единовременного залпового сброса.

В комплект КНС входят:

– датчик уровня контрольный

|  | Цена, руб |
| --- | --- |
| Корзина с решеткой для сбора мусора | 24 000 |

***При монтаже фекального насоса в колодец свыше 4-х метров, клиент должен предоставить лестницу для спуска. В случае отсутствия лестницы, сообщить об этом в офис, пометить в смете.

| Фекальные насосы | Цена, руб |
| --- | --- |
| Pedrollo BCm-10/50 | 34 100 |
| DAB FEKA 600 M-A | 15 200 |
| DAB FEKA VX 750 M-A | 23 000 |
| Работы с насосами | Цена, руб |
| Монтаж фекального насоса в станцию/колодец | 2 300 |
| Обвязка фекального насоса (2-3м опускания) | 3 500 |
| Обвязка фекального насоса (свыше 3м опускания) + 1м трубы *** | 3 500 + 500 |

| ПРОДАЖА УФ ОТ ГК «НОВОЕ МЕСТО» |
| --- |
| ОДВС-2С-1 (станция 5-30) | 32 720 руб |
| Монтаж с обвязкой | 4 400 руб |

|  | Производительность м3/час | Потребляемая мощность Вт | Ду патрубка мм | Масса кг | Габаритные размеры м | УФ датчик | Блок промывки | Цена, вкл. НДС руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименовние оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УФ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНОЙ ВОДЫ |
| ОДВС-2С-1 (станция 5-30) | 1 | 40 | 3/4" | 8 | 0,1*0,12*0,55 | - | - | 21 800 |
| ОДВС-2С-1,5 (станция 40-50) | 1,5 | 60 | 1" | 10 | 0,1*0,12*0,95 | - | - | 27 200 |
| ОДВС-2С (станция 75) | 2 | 80 | 2" | 15 | 0,1*0,2*1,1 | - | - | 46 300 |
| ОДВС-3С (станция 100) | 3 | 90 | 2" | 18 | 0,1*0,2*1,3 | - | - | 59 600 |
| ОДВС-6С (станция 150-200) | 6 | 240 | 2" | 32 | 0,2*0,3*1,4 | + | - | 119 000 |
| ОДВС-8С (станция 250) | 8 | 340 | 2" | 41 | 0,2*0,3*1,4 | + | - | 138 550 |
| ОДВС-12С (станция 300) | 12 | 480 | 100 | 45 | 0,25*0,46*1,4 | + | + | 177 600 |

Оборудование обеспечивает УФ дозу 40 мДж/см2 при качестве обеззараживаемой воду, соответствующей по микробиологическим показателям требования СаНПиН 2.1.5.980-00 для очищенных сточных вод и технологическим требованиям для поверхностных вод

| Емкость под установку обеззараживания воды*** | Цена, руб |
| --- | --- |
| Встроенная емкость (модели станций 3 – 8) | 2 000 |
| Встроенная емкость (модели станций 9 – 50) | 3 500 |
| Встроенная емкость (модели станций 75 – 150) | 6 000 |
| Встроенная емкость (модели станций 200 – 300) | 15 000 |

*** Учитывать в Самотечном исполнении

Обязательная комплектация при установке УФ – оборудования в станции:

| Блок управления установкой обеззараживания | 7000 |
| --- | --- |
| Монтаж установки обеззараживания | 10 000 |
| Обвязка УФ-оборудования | 10 000 |

Для подачи воды на установку УФ-обеззараживания используются:

| Модель станции | Модель насоса |
| --- | --- |
| 5-75 | DRAIN.IT D-200; DAB Nova 180; Pedrollo ТОР-1, Джилекс 110/6 |
| 100-300 | NOVA 300 M-A; Pedrollo ТОР-2 |

| Фильтр доочистки с засыпкой | Цена, руб. |
| --- | --- |
| ФД на Астра-5 | 25 200 |
| ФД на Астра-6 | 26 200 |
| ФД на Астра-7 | 27 300 |
| ФД на Астра-8 | 28 300 |
| ФД на Астра-9 | 29 800 |
| ФД на Астра-10 | 31 400 |
| ФД на Астра-15 | 36 100 |
| ФД на Астра-20 | 39 200 |
| ФД на Астра-30 | 42 400 |
| ФД на Астра-40 | 45 500 |
| ФД на Астра-50 | 48 700 |
| ФД на Астра-75 | 50 800 |
| ФД на Астра-100 | 52 900 |
| ФД на Астра-150 | 57 500 |
| ФД на Астра-200 | 62 700 |
| ФД на Астра-250 | 65 800 |
| ФД на Астра-300 | 69 000 |

|  | Цена руб | Кол-во пользов. | Залповый сброс л. | Вес, кг | Габаритные размеры | Шеф-монтаж | Монтаж | Вода/ песок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |
| Эко-Гранд 3 | 85 000 | 3 | 170 | 200 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 7 600 | 20 000 | 2/2 |
| Эко-Гранд 3 пр | 92 000 | 3 | 170 | 200 | 1.0 | 1,0 | 2,1 | 7 600 | 20 000 | 2/2 |
| Эко-Гранд 5 | 98 000 | 5 | 250 | 230 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 7 600 | 23 000 | 2/3,5 |
| Эко-Гранд 5 Long | 122 000 | 5 | 250 | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 7 600 | 25 000 | 2/5 |
| Эко-Гранд 5 Пр | 105 000 | 5 | 250 | 240 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 7 600 | 23 000 | 2/3,5 |
| Эко-Гранд 5 LongПр | 129 000 | 5 | 250 | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 7 600 | 25 000 | 2/5 |
| Эко-Гранд 8 | 117 000 | 8 | 470 | 280 | 1,3 | 1,2 | 2,5 | 9 400 | 26 000 | 3/4 |
| Эко-Гранд 8 Long | 132 000 | 8 | 470 | 350 | 1,3 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | 3/5 |
| Эко-Гранд 8Пр | 124 000 | 8 | 470 | 290 | 1,3 | 1,2 | 2,5 | 9 400 | 26 000 | 3/4 |
| Эко-Гранд 8 LongПр | 139 000 | 8 | 470 | 360 | 1,3 | 1,2 | 3,1 | 11 100 | 29 000 | 3/5 |
| Эко-Гранд 10 | 152 000 | 10 | 790 | 355 | 1,8 | 1,1 | 2,5 | 11 100 | 33 500 | 4/6 |
| Эко-Гранд 10 Long | 171 000 | 10 | 790 | 425 | 1,8 | 1,1 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | 4/6 |
| Эко-Гранд 10 Пр | 160 000 | 10 | 790 | 365 | 1,8 | 1,1 | 2,5 | 12 800 | 33 500 | 4/7 |
| Эко-Гранд 10LongПр | 180 000 | 10 | 790 | 435 | 1,8 | 1,1 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | 4/7 |
| Эко-Гранд 15 | 183 000 | 15 | 900 | 370 | 2,1 | 1,1 | 2,5 | 14 500 | 40 000 | 5/6 |
| Эко-Гранд 15 Long | 209 000 | 15 | 900 | 435 | 2,1 | 1,1 | 3,1 | 16 600 | 45 000 | 5/7 |
| Эко-Гранд 15 Пр | 201 000 | 15 | 900 | 380 | 2,1 | 1,1 | 2,5 | 16 600 | 40 000 | 5/6 |
| Эко-Гранд 15 LongПр | 223 000 | 15 | 900 | 445 | 2,1 | 1,1 | 3,1 | 21 800 | 45 000 | 5/7 |
| Эко-Гранд 20 | 244 000 | 20 | 1200 | 620 | 2,1 | 1,1 | 2,5 | 21 800 | 42 000 | 6/7 |
| Эко-Гранд 20 Long | 272 000 | 20 | 1200 | 670 | 2,1 | 1,1 | 3,0 | 30 700 | 47 000 | 6/8 |
| Эко-Гранд 20 Пр | 254 000 | 20 | 1200 | 630 | 2,1 | 1,1 | 2,6 | 30 700 | 42 000 | 6/7 |
| Эко-Гранд 20 LongПр | 281 000 | 20 | 1200 | 680 | 2,1 | 1,1 | 3,0 | 30 700 | 47 000 | 6/8 |
| Эко-Гранд 30 | 305 000 | 30 | 1600 | 760 | 2,2 | 2,0 | 2,6 | 33 500 | 63 000 | 8/10 |
| Эко-Гранд 30 Long | 316 000 | 30 | 1600 | 810 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | 33 500 | 70 000 | 8/11 |
| Эко-Гранд 30 Пр | 315 000 | 30 | 1600 | 770 | 2,16 | 2,0 | 2,6 | 33 500 | 63 000 | 8/10 |
| Эко-Гранд 30 LongПр | 330 000 | 30 | 1600 | 820 | 2,16 | 2,0 | 3,0 | 36 300 | 70 000 | 8/11 |
| Эко-Гранд 40 | 394 000 | 40 | 1750 | 890 | 2,16 | 2,0 | 3,0 | 36 300 | 67 000 | 9/11 |
| Эко-Гранд 40 Пр | 408 000 | 40 | 1750 | 900 | 2,16 | 2,0 | 3,0 | 36 300 | 67 000 | 9/11 |
| Эко-Гранд 50 | 442 000 | 50 | 1900 | 1160 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 46 900 | 93 500 | 9/12 |
| Эко-Гранд 50 Пр | 455 000 | 50 | 1900 | 1170 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 46 900 | 93 500 | 9/12 |
| Эко-Гранд 75 | 555 000 | 75 | 2350 | 1470 | 4,0 | 2,2 | 3,0 | 46 900 | 115 000 | 15/20 |
| Эко-Гранд 75 Пр | 570 000 | 75 | 2350 | 1490 | 4,0 | 2,2 | 3,0 | 46 900 | 115 000 | 15/21 |
| Эко-Гранд 100 | 760 000 | 100 | 3450 | 2000 | 3,0 | 4,8 | 3,0 | 52 900 | 187 000 | 20/20 |
| Эко-Гранд 100 Пр | 775 000 | 100 | 3450 | 2030 | 3,0 | 4,8 | 3,0 | 52 900 | 187 000 | 20/21 |
| Эко-Гранд 150 | 1 100 000 | 150 | 4600 | 2900 | 4,0 | 4,8 | 3,0 | 65 000 | 244 000 | 30/21 |
| Эко-Гранд 150 Пр | 1 115 000 | 150 | 4600 | 2980 | 4,0 | 4,8 | 3,0 | 65 000 | 244 000 | 30/21 |

Комплектуется заводом Станции 3,5,8:

-одним компрессором Hiblow HP-60 DUO

-насос дренажный "Хозяин"

|  | Пользователи | Выемка грунта | Произ. м3/с | Вес, кг | Габаритные размеры | Объем, л | Цена, руб | Монтаж | Ш/М | Вода/песок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Высота, мм | Длина. мм | Ширина, мм |  |  |  |  |  |
| Компактный сезонный септик для дачи |  |
| Евролос Удача | 3 | 1,92 | 0,8 | 69 | 850 | 1500 | 1500 | 1350 | 24 500 | 20 000 | 7 600 | 2/3 |
| Анаэробный энергозависимый септик |  |
| Евролос ЭКО 0.6 | 3 | 2,25 | 0,6 | 72 | 1500 | 1500 | D=1,0 | 1180 | 32 000 | 21 000 | 7 600 | 2/3 |
| Евролос ЭКО 0.8 | 4 | 2,7 | 0,8 | 78 | 1500 | 1800 | D=1,0 | 1410 | 37 000 | 23 000 | 7 600 | 2/3 |
| Евролос ЭКО 1 | 5 | 3 | 1 | 84 | 1500 | 2000 | D=1,0 | 1570 | 43 000 | 24 000 | 8 200 | 2/3 |
| Евролос ЭКО 1.5 | 8 | 4,5 | 1,5 | 147 | 1500 | 3000 | D=1,0 | 2180 | 53 000 | 28 000 | 8 900 | 3/4 |
| Евролос ЭКО 2.4 | 12 | 9,13 | 2,4 | 281 | 2100 | 3000 | D=1,45 | 4950 | 76 000 | 46 000 | 13 000 | 5/4 |
| Евролос ЭКО 3 | 15 | 12,2 | 3 | 314 | 2100 | 4000 | D=1,45 | 6600 | 97 000 | 66 000 | 21 500 | 7/5 |
| Евролос ЭКО 4 | 20 | 18,9 | 4 | 455 | 2100 | 4500 | D=2,0 | 14130 | 135 000 | 95 000 | 28 000 | 15/7 |
| Евролос ЭКО 10 | 50 | 30,25 | 10 | 720 | 2500 | 5500 | D=2,2 | 21000 |  | 142 000 | 35 000 | 22/10 |
| Евролос ЭКО 20 | 100 | 25,8 | 20 | 880 | 2500 | 6500 | D=2,2 | 25000 |  | 187 000 | 36 300 | 26/12 |
| Евролос ЭКО 50 | 250 | 52,25 | 50 | 1050 | 2500 | 9500 | D=2,2 | 36000 |  | 460 000 | 93 800 | 37/20 |
| Локальная станция высокой степени очистки сточных вод |  |
| Евролос БИО 3 | 3 | 3 | 0,6 | 142 | 1800 |  | D=1.4 | 1730 | 57 000 | 24 000 | 8 200 | 3/4 |
| Евролос БИО 3+ | 3 | 3 | 0,6 | 147 | 1800 |  | D=1.4 | 1730 | 64 000 | 25 000 | 8 200 | 3/4 |
| Евролос БИО 4 | 4 | 3,2 | 0,8 | 144 | 1900 |  | D=1.4 | 1860 | 62 000 | 24 000 | 8 200 | 3/4 |
| Евролос БИО 4+ | 4 | 3,2 | 0,8 | 149 | 1900 |  | D=1.4 | 1860 | 69 000 | 25 000 | 8 200 | 3/4 |
| Евролос БИО 5 | 5 | 3,38 | 1 | 159 | 2000 |  | D=1.4 | 2000 | 68 000 | 24 000 | 8 200 | 3/5 |
| Евролос БИО 5+ | 5 | 3,38 | 1 | 164 | 2000 |  | D=1.4 | 2000 | 74 000 | 25 000 | 8 200 | 3/5 |
| Евролос БИО 6 | 6 | 3,92 | 1,3 | 199 | 2000 |  | D=1.6 | 2310 | 76 000 | 24 500 | 8 900 | 3/5 |
| Евролос БИО 6+ | 6 | 3,92 | 1,3 | 204 | 2000 |  | D=1.6 | 2310 | 82 000 | 25 500 | 8 900 | 3/6 |
| Евролос БИО 8 | 8 | 5 | 1,6 | 199 | 2000 |  | D=1.8 | 2650 | 94 000 | 29 000 | 9 400 | 3/6 |
| Евролос БИО 8+ | 8 | 5 | 1,6 | 204 | 2000 |  | D=1.8 | 2650 | 97 000 | 30 000 | 9 400 | 3/6 |
| Евролос БИО 10 | 10 | 6,50 | 2 | 209 | 2000 |  | D=2.0 | 3400 | 116 000 | 39 000 | 11 100 | 4/7 |
| Евролос БИО 10+ | 10 | 6,50 | 2 | 214 | 2000 |  | D=2.0 | 3400 | 125 000 | 40 000 | 11 100 | 4/7 |
| Евролос БИО 12 | 12 | 8,12 | 2,4 | 232 | 2250 |  | D=2.0 | 4250 | 129 000 | 43 000 | 12 000 | 5/10 |
| Евролос БИО 12+ | 12 | 8,12 | 2,4 | 237 | 2250 |  | D=2.0 | 4250 | 136 000 | 44 000 | 12 000 | 5/10 |
| Евролос БИО 15 | 15 | 9,92 | 3 | 284 | 2700 |  | D=2.0 | 5200 | 146 000 | 47 000 | 14 500 | 6/10 |
| Евролос БИО 15+ | 15 | 9,92 | 3 | 289 | 2700 |  | D=2.0 | 5200 | 155 000 | 47 000 | 14 500 | 6/10 |
| Евролос БИО 20 | 20 |  | 4 | 433 | 2700 |  | D=2.3 |  |  |  |  |  |
| Евролос БИО 20+ | 20 |  | 4 | 438 | 2700 |  | D=2.3 |  |  |  |  |  |
| Колодец герметичный Н-2000 |  |  |  | 5 | 200 |  | D=960 |  | 5500 |  |  |  |
| Колодец герметичный Н-2000 |  |  |  | 10 | 400 |  | D=960 |  | 7000 |  |  |  |

| НАРОСТ | Цена, руб | Вес | Высота/диаметр, мм | Монтаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удлиняющая горловина до 200 | 3 500 | 5 | 200/960 | 10 см нароста + 1000 руб к монтажу!!!!! |
| Удлиняющая горловина до 400 | 5 500 | 10 | 400/960 |  |
| Удлиняющая горловина до 600 | 7 000 | 15 | 600/960 |  |

Комплектуется заводом:

-Насос ALKO drain 7000 (ПР – 2 шт, СМ – 1 шт)

-Механический таймер fezon

-Сальники ввода (ПР – 2 шт, СМ – 1 шт)

-Муфта соединительная разъемная (ПР – 4 шт, СМ – 2 шт)

-Комплект бактерий БИО СЕПТ

|  | Производительность м3/ч л/с | Залповый сброс, л | Диаметр патрубков, мм | Габариты Д*Ш*В | Цена | Шеф-монтаж + выезд*** | Монтаж + выезд | Вода/песок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жироуловители бытовые для монтажа под мойку |  |  |
| Евролос НМ Б 0,5-25 | 0,5/ 0,14 | 25 | 50 | 420*320*370 | 8 500 | 1 000 + 1 500 | 3 000 + 1 500 | - |
| Евролос НМ Б 0,5-30 | 0,5 /0,14 | 30 | 50 | 420*370*370 | 9 300 | 1 000 + 1 500 | 3 000 + 1 500 | - |
| Евролос НМ Б 0,5-40 | 0,5 /0,14 | 40 | 50 | 520*370*370 | 10 000 | 1 000 + 1 500 | 3 000 + 1 500 | - |
| Евролос НМ Б 0,5-50 | 0,5 /0,14 | 50 | 50 | 520*740*370 | 10 500 | 1 000 + 1 500 | 3 000 + 1 500 | - |
| Евролос НМ Б 1-60 | 1 /0,28 | 60 | 50 | 520*470*450 | 11 000 | 1 500 + 1 500 | 3 500 + 1 500 | - |
| Евролос НМ Б 1-70 | 1 /0,28 | 70 | 50 | 620*470*420 | 12 000 | 1 500 + 1 500 | 3 500 + 1 500 | - |
| Евролос НМ Б 1-80 | 1/0,28 | 80 | 50 | 720*470*420 | 12 000 | 1 500 + 1 500 | 3 500 + 1 500 | - |
| Евролос НМ Б 1,5-90 | 1,5/0,42 | 90 | 50 | 720*520*420 | 12 500 | 2 000 + 1 500 | 4 000 + 1 500 | - |
| Евролос НМ Б 1,5-100 | 1,5/0,42 | 100 | 50 | 770*520*420 | 13 000 | 2 000 + 1 500 | 4 000 + 1 500 | - |
| Евролос НМ Б 1,5-125 | 1,5/0,42 | 125 | 50 | 820*620*420 | 13 500 | 2 500 + 1 500 | 4 500 + 1 500 | - |
| Евролос НМ Б 1,5-150 | 1,5/0,42 | 150 | 50 | 820*620*470 | 14 000 | 2 500 + 1 500 | 4 500 + 1 500 | - |
| Евролос НМ Б 1,5-175 | 1,5/0,42 | 175 | 50 | 820*620*520 | 14 500 | 2 500 + 1 500 | 4 500 + 1 500 | - |
| Жироуловители для канализации крупной столовой или ресторана (цеховые вертикальные) |  |  |
| Евролос НМ В | 3,6/1 | 240 | 110 | D950*1500 | 37 000 | 7 000 | 15 000 | 2/4 |
| Евролос НМ В | 7/2 | 500 | 110-160 | D1300*2000 | 48 000 | 7 000 | 21 300 | 3/5 |
| Евролос НМ В | 11/3 | 600 | 110-160 | D1500*1800 | 57 000 | 7 500 | 25 500 | 3/5 |
| Евролос НМ В | 14/4 | 1000 | 110-160 | D1500*2000 | 69 000 | 7 500 | 28 300 | 3/5 |
| Евролос НМ В | 18/5 | 900 | 110-160 | D1500*2300 | 76 000 | 8 000 | 32 500 | 4/6 |
| Евролос НМ В | 22/6 | 1125 | 110-160 | D1500*2500 | 85 000 | 8 000 | 35 400 | 4/7 |
| Промышленные жироуловители горизонтального типа |  |  |
| Евролос НМ Г | 25/7 | 1680 | 160 | D1500*2000 | 121 500 | 9 000 | 33 000 | 3/5 |
| Евролос НМ Г | 30/8 | 2250 | 160 | D1500*2500 | 140 000 | 10 000 | 41 300 | 4/7 |
| Евролос НМ Г | 33/9 | 2200 | 160 | D1500*2800 | 158 000 | 12 000 | 46 300 | 5/8 |
| Евролос НМ Г | 36/10 | 2400 | 160 | D1500*3000 | 172 000 | 14 000 | 49 500 | 5/9 |
| Евролос НМ Г | 54/15 | 3600 | 200 | D1500*3500 | 259 000 | 16 000 | 57 800 | 6/10 |
| Евролос НМ Г | 72/20 | 4800 | 200 | D1500*4000 | 350 000 | 18 000 | 66 000 | 7/10 |
| Евролос НМ Г | 90/25 | 6000 | 200 | D2000*4000 | 470 000 | 20 000 | 88 200 | 8/12 |

*** Стоимость выезда прибавляем в случае монтажа только жироуловителя (без других монтажных работ)

|  | Цена руб | Глубина подводящей трубы | Кол-во пользов. | Залповый сброс л. | Вес | Габаритные размеры | Шеф-монтаж | Монтаж | Вода/ песок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |
| ЕВРОБИОН-4 R (h=2,33m) сам. | 75 000 | до 60 см | 4 | 250 | 120 | 1,0 | 1,0 | 2,33 | 7 600 | 21 000 | 2/3,5 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=2,34m) | 79 000 | до 60 см | 5 | 390 | 125 | 1,1 | 1,1 | 2,4 | 7 600 | 23 000 | 2/4 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=2,34m) прин. | 85 000 | до 60 см | 5 | 320 | 130 | 1,1 | 1,1 | 2,4 | 7 600 | 23 000 | 2/4 |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (h=2,34m) | 102 000 | до 60 см | 5 | 320 | 130 | 1,1 | 1,1 | 2,4 | 7 600 | 23 000 | 2/4 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=2,60m) | 84 000 | до 85 см | 5 | 390 | 140 | 1,1 | 1,1 | 2,7 | 7 600 | 23 000 | 2/4 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=2,60m) прин. | 90 000 | до 85 см | 5 | 320 | 145 | 1,1 | 1,1 | 2,7 | 7 600 | 23 000 | 2/4 |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (h=2,60m) | 108 000 | до 85 см | 5 | 320 | 145 | 1,1 | 1,1 | 2,7 | 7 600 | 23 000 | 2/4 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=3,00m) | 90 000 | до 120 см | 5 | 390 | 150 | 1,1 | 1,1 | 3,0 | 7 600 | 25 000 | 2/4 |
| ЕВРОБИОН-5 R (h=3,00m) прин. | 96 000 | до 120 см | 5 | 320 | 155 | 1,1 | 1,1 | 3,0 | 7 600 | 25 000 | 2/4 |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (h=3,00m) | 117 000 | до 120 см | 5 | 320 | 155 | 1,1 | 1,1 | 3,0 | 7 600 | 25 000 | 2/4 |
| ЕВРОБИОН- 5 R (h=3,30m) | 110 000 | до 160 см | 5 | 390 | 155 | 1,1 | 1,1 | 3,4 | 7 600 | 27 000 | 2/5 |
| ЕВРОБИОН- 5 R (h=3,30m) прин. | 116 000 | до 160 см | 5 | 320 | 160 | 1,1 | 1,1 | 3,4 | 7 600 | 27 000 | 2/5 |
| ЕВРОБИОН-элит 5 R (h=3,38m) | 133 000 | До 160 см | 5 | 320 | 160 | 1,1 | 1,1 | 3,4 | 7 600 | 27 000 | 2/5 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=2,34m) | 106 000 | до 60 см | 8 | 700 | 230 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 9 400 | 26 000 | 3/5 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=2,34m) прин. | 112 000 | до 60 см | 8 | 630 | 235 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 9 400 | 26 000 | 3/5 |
| ЕВРОБИОН-элит 8 R (h=2,34m) | 125 000 | до 60 см | 8 | 630 | 235 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 9 400 | 26 000 | 3/5 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=2,60m) | 108 000 | до 90 см | 8 | 700 | 250 | 1,4 | 1,4 | 2,7 | 9 400 | 26 000 | 3/5 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=2,60m) прин. | 114 000 | до 90 см | 8 | 630 | 255 | 1,4 | 1,4 | 2,7 | 9 400 | 26 000 | 3/5 |
| ЕВРОБИОН-элит 8 R (h=2,60m) | 132 000 | до 90 см | 8 | 700 | 255 | 1,4 | 1,4 | 2,7 | 9 400 | 26 000 | 3/5 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=3,00m) | 119 000 | до 120 см | 8 | 700 | 265 | 1,4 | 1,4 | 3,0 | 9 400 | 29 000 | 3/5 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=3,00m) прин. | 125 000 | до 120 см | 8 | 630 | 270 | 1,4 | 1,4 | 3,0 | 9 400 | 29 000 | 3/5 |
| ЕВРОБИОН-элит 8 R (h=3,00m) | 147 000 | до 120 см | 8 | 700 | 270 | 1,4 | 1,4 | 3,0 | 9 400 | 29 000 | 3/5 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=3,30m) | 149 000 | до 160 см | 8 | 700 | 270 | 1,4 | 1,4 | 3,4 | 9 400 | 33 500 | 3/5 |
| ЕВРОБИОН-8 R (h=3,30m) прин. | 155 000 | до 160 см | 8 | 700 | 275 | 1,4 | 1,4 | 3,4 | 9 400 | 33 500 | 3/5 |
| ЕВРОБИОН-элит 8 R (h=3,30m) | 172 000 | до 160 см | 8 | 700 | 275 | 1,4 | 1,4 | 3,4 | 9 400 | 33 500 | 3/5 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=2,34m) | 130 000 | до 60 см | 10 | 900 | 260 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 11 100 | 33 500 | 4/6 |
| ЕВРОБИОН-10 R h=2,34m) прин. | 136 000 | до 60 см | 10 | 800 | 265 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 11 100 | 33 500 | 4/6 |
| ЕВРОБИОН-элит 10 R (h=2,34m) | 175 000 | до 60 см | 10 | 900 | 265 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 11 100 | 33 500 | 4/6 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=2,50m) | 134 000 | до 75 см | 10 | 900 | 270 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 11 100 | 35 000 | 4/6 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=2,50m) прин. | 140 000 | до 75 см | 10 | 800 | 275 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 11 100 | 35 000 | 4/6 |
| ЕВРОБИОН-элит 10 R (h=2,50m) | 180 000 | до 75 см | 10 | 900 | 275 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 11 100 | 35 000 | 4/6 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=3,00m) | 150 000 | до 120 см | 10 | 900 | 290 | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 11 100 | 39 000 | 4/6 |
| ЕВРОБИОН-10 R (h=3,00m) прин. | 156 000 | до 120 см | 10 | 800 | 295 | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 11 100 | 39 000 | 4/6 |
| ЕВРОБИОН-элит 10 R (h=3,00m) | 185 000 | до 120 см | 10 | 900 | 295 | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 11 100 | 39 000 | 4/6 |

Станции модельного ряда ЕВРОБИОН АРТ комплектуются компрессорами THOMAS

Станции с принудительным отводом очищенной воды  укомплектованы дренажным насосом Dab Nova 180 или Unipamp SUB.

Станции комплектации Элит выпускаются исключительно с принудительным отводом очищенной воды и в их стоимость включены : дренажный насос, блок управления ЕВРОБИОН-БИОКОММАНДЕР, датчик уровня геркон, компрессор HIBLOW.

Установки ЕВРОБИОН 100 стандартно комплектуются встроенным ТУРБОСКРИНОМ.

|  | Цена руб | Кол-во пользоват. | Материал | Вес, кг | Габаритные размеры | Шеф-монтаж | Монтаж | Вода/ песок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |
| ТВЕРЬ – 0,35 П | 64 900 | 1-2 | П/П | 90 | 1,40 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 18 900 | 2/2 |
| ТВЕРЬ – 0,35 ПН | 71 100 | 1-2 | П/П | 120 | 1,80 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 20 500 | 2/2 |
| ТВЕРЬ – 0,5 П | 72 000 | 2-3 | П/П | 100 | 1,65 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 20 800 | 2/2 |
| ТВЕРЬ – 0,5 ПН | 79 900 | 2-3 | П/П | 120 | 2,10 | 1.10 | 1,67 | 7 600 | 23 200 | 3/3 |
| ТВЕРЬ – 0,5 ПМ | 83 900 | 2-3 | П/П | 120 | 1,65 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 24 400 | 3/3 |
| ТВЕРЬ – 0,5 ПНМ | 92 000 | 2-3 | П/П | 150 | 2,10 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 26 800 | 3/3 |
| ТВЕРЬ – 0,5 НП | 79 900 | 2-3 | П/П | 120 | 2,10 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 23 200 | 3/3 |
| ТВЕРЬ – 0,5 НПМ | 92 000 | 2-3 | П/П | 140 | 2,10 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 26 800 | 3/3 |
| ТВЕРЬ – 0,5 НПН | 87 800 | 2-3 | П/П |  | 2,50 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 29 300 | 3/3 |
| ТВЕРЬ – 0,5 НПНМ | 100 100 | 2-3 | П/П |  | 2,50 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 30 000 | 3/3 |
| ТВЕРЬ – 0,75 П | 82 900 | 2-4 | П/П | 120 | 1,90 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 24 100 | 3/3 |
| ТВЕРЬ – 0,75 ПН | 92 300 | 2-4 | П/П | 140 | 2,30 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 24 100 | 3/3 |
| ТВЕРЬ – 0,75 ПМ | 99 300 | 2-4 | П/П | 140 | 1,90 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 25 400 | 3/3 |
| ТВЕРЬ – 0,75 ПНМ | 110 500 | 2-4 | П/П | 170 | 2,30 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 26 700 | 3/3 |
| ТВЕРЬ – 0,75 НП | 92 300 | 2-4 | П/П | 140 | 2,30 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 26 700 | 3/3 |
| ТВЕРЬ – 0,75 НПМ | 110 500 | 2-4 | П/П | 350 | 2,30 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 29 300 | 3/3 |
| ТВЕРЬ – 0,75 НПН | 101 700 | 2-4 | П/П |  | 2,70 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 29 500 | 3/4 |
| ТВЕРЬ – 0,75 НПНМ | 120 000 | 2-4 | П/П |  | 2,70 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 30 500 | 3/4 |
| ТВЕРЬ – 0,85 П | 89 800 | 3-5 | П/П |  | 2,15 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 26 700 | 3/4 |
| ТВЕРЬ – 0,85 ПН | 99 200 | 3-5 | П/П |  | 2,60 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 29 300 | 3/4 |
| ТВЕРЬ – 0,85 ПМ | 110 900 | 3-5 | П/П |  | 2,15 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 28 000 | 3/4 |
| ТВЕРЬ – 0,85 ПНМ | 121 900 | 3-5 | П/П |  | 2,60 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 30 000 | 3/4 |
| ТВЕРЬ – 0,85 НП | 99 200 | 3-5 | П/П |  | 2,60 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 29 300 | 3/4 |
| ТВЕРЬ – 0,85 НПМ | 121 900 | 3-5 | П/П |  | 2,60 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 30 000 | 3/4 |
| ТВЕРЬ – 0,85 НПН | 109 700 | 3-5 | П/П |  | 3,00 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 30 000 | 3/4 |
| ТВЕРЬ – 0,85 НПНМ | 133 800 | 3-5 | П/П |  | 3,00 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 35 000 | 3/4 |
| ТВЕРЬ – 1П | 102 800 | 4-6 | П/П | 150 | 2,60 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 29 300 | 4/5 |
| ТВЕРЬ – 1 ПН | 112 300 | 4-6 | П/П | 180 | 3,00 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 30 000 | 4/5 |
| ТВЕРЬ – 1 ПМ | 117 600 | 4-6 | П/П | 180 | 2,60 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 30 000 | 4/5 |
| ТВЕРЬ – 1 ПНМ | 128 400 | 4-6 | П/П | 210 | 3,00 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 35 000 | 4/5 |
| ТВЕРЬ – 1 НП | 112 300 | 4-6 | П/П | 180 | 3,00 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 30 000 | 4/5 |
| ТВЕРЬ – 1 НПМ | 128 400 | 4-6 | П/П | 210 | 3,00 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 37 000 | 4/5 |
| ТВЕРЬ – 1 НПН | 121 800 | 4-6 | П/П |  | 3,40 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 36 000 | 4/5 |
| ТВЕРЬ – 1 НПНМ | 140 400 | 4-6 | П/П |  | 3,40 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 37 500 | 4/5 |
| ТВЕРЬ – 1,2П | 111 000 | 5-7 | П/П |  | 2,80 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 29 000 | 4/5 |
| ТВЕРЬ – 1,2 ПН | 121 000 | 5-7 | П/П |  | 3,20 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 31 000 | 4/5 |
| ТВЕРЬ – 1,2 ПМ | 127 000 | 5-7 | П/П |  | 2,80 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 33 000 | 4/5 |
| ТВЕРЬ – 1,2 ПНМ | 137 500 | 5-7 | П/П |  | 3,20 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 36 000 | 4/5 |
| ТВЕРЬ – 1,2 НП | 121 000 | 5-7 | П/П |  | 3,20 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 31 000 | 4/5 |
| ТВЕРЬ – 1,2 НПМ | 137 500 | 5-7 | П/П |  | 3,20 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 35 000 | 4/5 |
| ТВЕРЬ – 1,2 НПН | 131 000 | 5-7 | П/П |  | 3,60 | 1,10 | 1,67 | 7 600 | 36 500 | 4/5 |
| ТВЕРЬ – 1,2 НПНМ | 148 500 | 5-7 | П/П |  | 3,60 | 1,10 | 1,97 | 7 600 | 37 000 | 4/5 |
| ТВЕРЬ – 1,5 П | 125 000 | 6-9 | П/П | 250 | 3,40 | 1,10 | 1,67 | 9 400 | 36 000 | 5/8 |
| ТВЕРЬ – 1,5 ПН | 136 600 | 6-9 | П/П | 280 | 3,85 | 1,10 | 1,67 | 9 400 | 37 000 | 5/8 |
| ТВЕРЬ – 1,5 ПМ | 143 600 | 6-9 | П/П | 280 | 3,40 | 1,10 | 1,97 | 9 400 | 37 500 | 5/8 |
| ТВЕРЬ – 1,5 ПНМ | 154 400 | 6-9 | П/П | 310 | 3,85 | 1,10 | 1,97 | 9 400 | 41 000 | 5/8 |
| ТВЕРЬ – 1,5 НП | 136 600 | 6-9 | П/П | 280 | 3,85 | 1,10 | 1,67 | 9 400 | 41 000 | 5/8 |
| ТВЕРЬ – 1,5 НПМ | 154 400 | 6-9 | П/П | 310 | 3,85 | 1,10 | 1,97 | 9 400 | 43 000 | 5/8 |
| ТВЕРЬ – 1,5 НПН | 148 200 | 6-9 | П/П |  | 4,30 | 1,10 | 1,67 | 9 400 | 42 000 | 5/8 |
| ТВЕРЬ – 1,5 НПНМ | 165 400 | 6-9 | П/П |  | 4,30 | 1,10 | 1,97 | 9 400 | 45 000 | 5/8 |
| ТВЕРЬ – 2 П | 156 900 | До 12 | П/П | 310 | 4,00 | 1,30 | 1,67 | 11 100 | 41 000 | 6/10 |
| ТВЕРЬ – 2 ПН | 168 100 | До 12 | П/П | 350 | 4,50 | 1,30 | 1,67 | 11 100 | 43 500 | 6/10 |
| ТВЕРЬ – 2 ПМ | 167 600 | До 12 | П/П | 350 | 4,00 | 1,30 | 1,97 | 11 100 | 44 000 | 6/10 |
| ТВЕРЬ – 2 ПНМ | 179 400 | До 12 | П/П | 380 | 4,50 | 1,30 | 1,97 | 11 100 | 47 000 | 6/10 |
| ТВЕРЬ – 2 НП | 168 100 | До 12 | П/П | 380 | 4,50 | 1,30 | 1,67 | 11 100 | 47 800 | 6/10 |
| ТВЕРЬ – 2 НПМ | 179 400 | До 12 | П/П | 380 | 4,50 | 1,30 | 1,97 | 11 100 | 50 000 | 6/10 |
| ТВЕРЬ – 2 НПН | 179 300 | До 12 | П/П |  | 4,85 | 1,30 | 1,67 | 11 100 | 51 000 | 6/10 |
| ТВЕРЬ – 2 НПНМ | 190 600 | До 12 | П/П |  | 4,85 | 1,30 | 1,97 | 11 100 | 53 000 | 6/10 |
| ТВЕРЬ – 3 П | 176 900 | До 18 | П/П | 310 | 4,00 | 1,60 | 1,67 | 14 500 | 47 000 | 8/12 |
| ТВЕРЬ – 3 ПН | 188 100 | До 18 | П/П | 350 | 4,50 | 1,60 | 1,67 | 14 500 | 50 000 | 8/12 |
| ТВЕРЬ – 3 ПМ | 191 600 | До 18 | П/П | 350 | 4,00 | 1,60 | 1,97 | 14 500 | 51 000 | 8/12 |
| ТВЕРЬ – 3 ПНМ | 200 400 | До 18 | П/П | 390 | 4,50 | 1,60 | 1,97 | 14 500 | 54 000 | 8/12 |
| ТВЕРЬ – 3 НП | 188 100 | До 18 | П/П |  | 4,50 | 1,60 | 1,67 | 14 500 | 54 000 | 8/12 |
| ТВЕРЬ – 3 НПМ | 200 400 | До 18 | П/П |  | 4,50 | 1,60 | 1,97 | 14 500 | 57 000 | 8/12 |
| ТВЕРЬ – 3 НПН | 199 300 | До 18 | П/П |  | 5,00 | 1,60 | 1,67 | 14 500 | 58 000 | 8/12 |
| ТВЕРЬ – 3 НПНМ | 211 600 | До 18 | П/П |  | 5,00 | 1,60 | 1,97 | 14 500 | 60 000 | 8/12 |
| ТВЕРЬ – 4 П (два блока ТВЕРЬ -2 П) | 292 900 | До 24 | П/П |  | 4,00 | 1,30 | 1,67 | 25 000 | 90 000 | 12/16 |
| ТВЕРЬ – 6 П (два блока ТВЕРЬ -3 П) | 349 800 | До 36 | П/П | 700 | 4,00 | 1,60 | 1,67 | 33 500 | 104 800 | 12/16 |
| ТВЕРЬ – 4,5 | 292 800 | 10-15 | сталь | 2 600 | 3,8 | - | D=1,9 | 30 700 | 91 200 | 10/14 |
| ТВЕРЬ – 4,5Н | 299 800 | 15-22 | сталь | 2 650 | 3,8 | - | D=1,9 | 30 700 | 94 000 | 10/14 |
| ТВЕРЬ-6Н | 341 300 | 22-30 | сталь | 4 350 | 5,1 | - | D=1,9 | 33 500 | 104 000 | 12/16 |
| Наращивание в заводских условиях |
| Наращивание на 10 см в составе блока | 4 100 |
| Наращивание на 10 см отдельно | 6 100 |
| Дополнительный патрубок Ду110 | 1 500 |

П- полипропиленовый корпус

ПН – установка с насосной камерой очищенной воды

ПМ – модифицированная установка с нарощенными бортами

НП – установка с насосной камерой сточной воды

ДОСТАВКА ТВЕРИ РАСЧИТЫВАЕТСЯ: до 100 км от Завода ( Воскресенск/Протвино), далее 35 руб/км

Тверь 2 и 3 ОТГРУЗКА ТОЛЬКО С ВОСКРЕСЕНСКА!!!!!!

Комплектуется заводом компрессором Hiblow

Комплектуется ГК «Новое Место» дренажным насосом: Dab drain 200; Джилекс 110/6; DAB Nova

180-600; TOP-1-3

|  | Цена руб. | Кол-во пользов. | Вес, кг | Габаритные размеры | Шеф-монтаж | Монтаж + плита | Вода/ песок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |
| Alta BIO 3 | 77 500 | 3 | 100 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 7 600 | 22 000 + 8 000 | 2/3,5 |
| Alta BIO 3+ | 86 500 | 3 | 100 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 7 600 | 22 000 + 8 000 | 2/3,5 |
| Alta BIO 5 | 95 500 | 5 | 136 | 1,9 | 1,2 | 2,0 | 7 600 | 33 000 + 12 000 | 2/5 |
| Alta BIO 5 Low | 94 000 | 5 | 130 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 7 600 | 33 000 + 12 000 | 2/5 |
| Alta BIO 5+ | 104 500 | 5 | 136 | 1,9 | 1,2 | 2,0 | 7 600 | 33 000 + 12 000 | 2/5 |
| Alta BIO 5+ Low | 102 000 | 5 | 130 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 7 600 | 33 000 + 12 000 | 2/5 |
| Alta BIO 7 | 115 500 | 7-8 | 155 | 1,7 | 1,5 | 2,4 | 9 400 | 38 000 + 12 000 | 4/8 |
| Alta BIO 7+ | 128 000 | 7-8 | 155 | 1,7 | 1,5 | 2,4 | 9 400 | 38 000 + 12 000 | 4/8 |
| Alta BIO 10 | 140 700 | 10 | 237 | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 11 100 | 42 000 + 12 000 | 6/10 |
| Alta BIO 10+ | 154 500 | 10 | 237 | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 11 100 | 42 000 + 12 000 | 6/10 |
| Удлинители горловины |
| Удлинительная горловина 1200*250 | 4 960 |
| Удлинительная горловина 1200*250 (с лестницей) | 5 400 |
| Удлинительная горловина 1200*500 | 8 040 |
| Удлинительная горловина 1200*500 (с лестницей) | 9 030 |

Комплектуется заводом:

-Насос Karcher

-комплект бактерий Alta

|  | Цена руб. | Кол-во пользов. | Производительность л. | Вес, кг | Габаритные размеры | шеф-монтаж | монтаж | вода/ песок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Длина / Высота / Ширина |  |  |  |
| Дочиста 1,2 | 22 900 | До 3 | 400 | 80 | 1480/1620/960 | 7 600 | 20 000 | 3/3 |
| Дочиста 1,2 пр | 29 900 | До 3 | 400 | 80 | 1480/1620/960 | 7 600 | 21 000 | 3/3 |
| Дочиста 1,8 | 33 900 | До 5 | 600 | 110 | 1600/1900/1150 | 8 200 | 24 000 | 4/4 |
| Дочиста 1,8 пр | 41 900 | До 5 | 600 | 110 | 1600/1900/1150 | 8 200 | 25 000 | 4/4 |
| Дочиста 2,8 | 50 900 | До 8 | 1000 | 145 | 1400/2130/1600 | 8 900 | 29 000 | 5/5 |
| Дочиста 2,8 пр | 58 900 | До 8 | 1000 | 145 | 1400/2130/1600 | 8 900 | 30 000 | 5/5 |
| Дочиста 4,0 | 64 900 | До 10 | 1400 | 180 | 1960/2150/1600 | 11 000 | 34 000 | 7/9 |
| Дочиста 4,0 пр | 72 900 | До 10 | 1400 | 180 | 1960/2150/1600 | 11 000 | 35 000 | 7/9 |
| Дочиста Профи 4 | 44 900 | До 4 | 600 | 85 | 1480/1620/960 | 8 200 | 24 000 | 3/3 |
| Дочиста Профи 4 пр | 52 900 | До 4 | 600 | 85 | 1480/1620/960 | 8 200 | 25 000 | 3/3 |
| Дочиста Профи 6 | 61 900 | До 6 | 1000 | 115 | 1600/1900/1150 | 8 200 | 25 000 | 4/5 |
| Дочиста Профи 6 пр | 70 900 | До 6 | 1000 | 115 | 1600/1900/1150 | 8 200 | 26 000 | 4/5 |
| Дочиста Профи 8 | 85 900 | До 8 | 1400 | 150 | 1400/2130/1600 | 9 400 | 29 000 | 5/6 |
| Дочиста Профи 8 пр | 94 900 | До 8 | 1400 | 150 | 1400/2130/1600 | 9 400 | 30 000 | 5/6 |
| Дочиста Профи 10 | 108 900 | До 10 | 1800 | 185 | 1960/2150/1600 | 11 100 | 39 000 | 7/9 |
| Дочиста Профи 10пр | 117 900 | До 10 | 1800 | 185 | 1960/2150/1600 | 11 100 | 40 000 | 7/9 |
| Дренажный тоннель l =400 | 6 600 | До 2 |  | 20 | 1800/450/800 |  | 11 200 | 1м3 щебня |
| Колодец Н-2000 | 16 700 |  |  | 48 | 2030/920 |  | 16 800 |  |
| Горловина 1100 мм | 8 900 |  |  | 20 | 1100/600 |  | 6 000 |  |
| Горловина 450 мм | 4 400 |  |  | 8 | 450/600 |  | 3 000 |  |
| Горловина 650 мм | 5 300 |  |  | 12 | 650/600 |  | 4 500 |  |

Комплектуется заводом:

-Насос Unipump

-Компрессор  Secoh

|  | Цена, руб. | Кол-во чел-к | Произв-ть / сут | Вес, кг | Габаритные размеры | Монтаж | Данные до середины врезки (вход/выход) | Песок, м3 | Цемент, мешки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |  |
| ЛОС |
| Ergobox 4 S | 57 000 | 3-4 |  |  | 2000 | 800 | 1700 | 20 000 | 585/545 | 2,0 | 6 |
| Ergobox 4 PR с сигнализацией | 63 300 | 3-4 |  |  | 2000 | 800 | 1700 | 20 000 | 585/545 | 2,0 | 6 |
| Ergobox 6 S | 64 000 | 4-6 |  |  | 2000 | 800 | 1700 | 25 000 | 585/545 | 3,5 | 8 |
| Ergobox 6 PR с сигнализацией | 70 300 | 4-6 |  |  | 2000 | 800 | 1700 | 25 000 | 585/545 | 3,5 | 8 |
| Ergobox 8 S | 70 700 | 4-8 |  |  | 2010 | 1010 | 1860 | 26 000 | 585/565 | 4,0 | 9 |
| Ergobox 8 PR с сигнализацией | 77 000 | 4-8 |  |  | 2010 | 1010 | 1860 | 26 000 | 585/565 | 4,0 | 9 |
| БИОФИЛЬТРЫ |
| Полная комплектация | 15 200 |  |  |  | 1940 | 2280 | 650 | 15 000 |  |  |  |
| Базовая комплектация | 14 600 |  |  |  | 1940 | 2280 | 650 | 16 000 |  |  |  |
| Минимальная комплектация | 12 800 |  |  |  | 1940 | 2280 | 650 | 17 000 |  |  |  |
| СЕПТИКИ |
| 1,2 накопитель | 22 000 | 1,2 м3 |  |  | 1160 | 1160 | 1550 | 16 700 | 480/- | 2 | 5 |
| 1,2 ЛОУ | 23 900 | 1-2 | 0,3 м3 | 70 | 1160 | 1160 | 1550 | 16 700 | 480/580 | 2 | 5 |
| 2,0 накопитель | 30 600 | 2,0 м3 |  |  | 1415 | 1155 | 1905 | 20 000 | 480/- | 2 | 6 |
| 2,0 ЛОУ | 34 600 | 2-4 | 0,7 м3 | 105 | 1415 | 1155 | 1905 | 20 000 | 480/580 | 2 | 6 |
| 2,5 накопитель | 36 700 | 2,5 м3 |  |  | 1820 | 1155 | 2005 | 24 500 | 480/- | 3 | 7 |
| 2,5 ЛОУ | 40 900 | 3-5 | 1,0 м3 | 120 | 1820 | 1155 | 2005 | 24 500 | 480/580 | 3 | 7 |
| 3,0 накопитель | 43 900 | 3,0 м3 |  |  | 2210 | 1155 | 1905 | 26 700 | 480/- | 3 | 7 |
| 3,0 ЛОУ | 48 100 | 4-6 | 1,4 м3 | 155 | 2210 | 1155 | 1905 | 26 700 | 480/580 | 3 | 7 |
| 3,5 накопитель | 48 400 | 3,5 м3 |  |  | 2230 | 1190 | 2005 | 30 000 | 480/- | 3,5 | 8 |
| 3,5 ЛОУ | 53 700 | 5-7 | 1,8 м3 | 175 | 2230 | 1190 | 2005 | 30 000 | 480/580 | 3,5 | 8 |
| 5,5 накопитель | 66 900 | 5,0 м3 |  |  | 2220 | 1650 | 2395 | 36 700 | 480/- | 4 | 9 |
| 5,5 ЛОУ | 73 200 | 7-11 | 2,5 м3 | 260 | 2220 | 1650 | 2395 | 36 700 | 480/580 | 4 | 9 |
| 1,5 ЛОУ ТЕРМИТ-ТРАНСФОРМЕР S | 31 500 | 1-3 | 0,5 м3 | 100 | 1920 | 800 | 1700 | 16 700 | 585/545 | 2 | 5 |
| 1,5 ЛОУ ТЕРМИТ-ТРАНСФОРМЕР PR | 36 500 | 1-3 | 0,5 м3 | 100 | 1920 | 800 | 1700 | 16 700 | 585/545 | 2 | 5 |
| 2,0 ЛОУ ТЕРМИТ-ТРАНСФОРМЕР S | 37 300 | 2-4 | 0,7 м3 | 115 | 1900 | 1000 | 1700 | 20 000 | 585/545 | 2 | 6 |
| 2,0 ЛОУ ТЕРМИТ-ТРАНСФОРМЕР PR | 42 300 | 2-4 | 0,7 м3 | 115 | 1900 | 1000 | 1700 | 20 000 | 585/545 | 2 | 6 |
| 2,5 ЛОУ ТЕРМИТ-ТРАНСФОРМЕР S | 43 000 | 3-5 | 1,0 м3 | 140 | 2010 | 1010 | 1970 | 24 500 | 585/565 | 3 | 7 |
| 2,5 ЛОУ ТЕРМИТ-ТРАНСФОРМЕР PR | 48 000 | 3-5 | 1,0 м3 | 140 | 2010 | 1010 | 1970 | 24 500 | 585/565 | 3 | 7 |
| ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
| Доборный элемент D-500 | 3 900 |  |  |  | 540 | 540 | 540 | 4 500 |  |  |  |
| Крышка люк D500 | 2 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доборный элемент D-650 | 5 150 |  |  |  | 720 | 720 | 520 | 5 000 |  |  |  |
| Крышка люк D650 | 3 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕССОНЫ ДЛЯ СКВАЖИН |
| D1450, H1360mm | 23 000 |  |  |  | 1450 | 1450 | 1360 | 14 300 |  |  |  |
| D1450, H2050mm | 29 500 |  |  |  | 1450 | 1450 | 2110 | 16 700 |  |  |  |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КЕССОНУ |
| Фланец новый | 4 500 |  |  |  |  | 225 | 110 |  |  |  |  |
| Лестница | 1 800 |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |
| ЖИРОУЛОВИТЕЛИ |
| Жироуловитель 0,5*25 | 4 000 |  |  |  | 450 | 350 | 340 | 2 000 |  |  |  |
| Жироуловитель 0,5*40 | 5 000 |  |  |  | 520 | 380 | 340 | 2 500 |  |  |  |
| Жироуловитель 1,0*60 | 6 300 |  |  |  | 530 | 470 | 370 | 3 000 |  |  |  |
| Жироуловитель 1,0*80 | 7 300 |  |  |  | 720 | 470 | 370 | 3 500 |  |  |  |
| Уловитель для мусора | 400 |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |
| КОЛОДЦЫ ДРЕНАЖНЫЕ |
| Колодец дренажный Н 1500 | 15 500 |  |  |  | 845 | 845 | 1470 | 11 750 |  | 2 | 5 |
| Колодец дренажный Н 2050 | 19 200 |  |  |  | 845 | 845 | 2055 | 13 000 |  | 3 | 5 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
| Аэрокомплект | 27 900 |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |
| Пластиковый наполнитель | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Комплектуется заводом:

-Насос Джилекс

-Компрессор  AirMac

|  | Цена, руб. | Кол-во чел-к | Произв-ть / сут | Вес, кг | Габаритные размеры | Монтаж | Песок, м3 | Цемент, мешки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |
| Септик Микроб 450 | 9 900 | 1 | 150 | 35 | 810 | 810 | 1430 | 10 500 | 1 | 2 |
| Септик Микроб 600 | 12 700 | 1-2 | 200 | 42 | 910 | 910 | 1430 | 11 750 | 1,5 | 3 |
| Септик Микроб 750 | 14 500 | 2 | 250 | 48 | 1010 | 1010 | 1430 | 13 000 | 1,5 | 3 |
| Септик Микроб 900 | 15 900 | 2-3 | 300 | 54 | 1110 | 1110 | 1430 | 14 300 | 2 | 4 |
| Септик Микроб 1200 | 17 500 | 4 | 450 | 80 | 1380 | 1170 | 1840 | 15 800 | 2,5 | 5 |
| Септик Микроб 1800 | 23 000 | 4-5 | 800 | 110 | 1980 | 1170 | 1840 | 16 200 | 3 | 5 |
| Танк 1 (1 горловина) | 18 300 | 3 | 600 | 85 | 1200 | 1000 | 1700 | 17 300 | 2 | 5 |
| Танк 2 (2 горловины) | 27 000 | 4 | 800 | 130 | 1800 | 1200 | 1700 | 23 400 | 3 | 7 |
| Танк 2,5 (2 горловины ) | 31 500 | 5 | 1000 | 140 | 2030 | 1200 | 1850 | 26 900 | 3 | 7 |
| Танк 3 (2 горловины) | 35 000 | 6 | 1200 | 150 | 2200 | 1200 | 2000 | 28 400 | 4 | 9 |
| Танк 4 (3 горловины ) | 59 600 | 7 | 1800 | 225 | 3600 | 1000 | 1700 | 37 600 | 6 | 10 |
| Септик Танк Универсал 1000 | 18 000 | 1-2 | 400 | 87 | 800 | 1200 | 1850 | 16 700 | 2 | 5 |
| Септик Танк Универсал 1500 | 22 400 | 2-3 | 600 | 107 | 1200 | 1200 | 1850 | 20 000 | 2 | 6 |
| Септик Танк Универсал 2000 | 31 100 | 4-6 | 800 | 154 | 2200 | 900 | 1850 | 24 500 | 3 | 7 |
| Септик Танк Универсал 2500 | 35 100 | 6-8 | 1000 | 175 | 2200 | 1200 | 1850 | 26 700 | 3 | 7 |
| Септик Танк Универсал 3000 | 36 800 | 6-10 | 1200 | 185 | 2400 | 1200 | 1850 | 30 000 | 3,5 | 8 |
| Септик Танк Универсал 4000 | 62 300 | 10-12 | 1600 | 275 | 3200 | 1200 | 1850 | 36 700 | 4 | 9 |
| Биотанк 3 см вертик. | 35 800 | 1-3 | 600 |  |  |  |  | 21 000 | 2 | 2 |
| Биотанк 3 пр вертик. | 39 000 | 1-3 | 600 |  |  |  |  | 21 000 | 2 | 2 |
| Биотанк 4 см вертик. | 46 100 | 1-4 | 800 | 110 | 1200 | 1000 | 2105 | 24 500 | 3 | 7 |
| Биотанк 4 пр вертик. | 50 300 | 1-4 | 800 | 110 | 1200 | 1000 | 2105 | 24 500 | 3 | 7 |
| Биотанк 6 см вертик. | 49 500 | 4-6 | 1200 | 130 | 1200 | 1000 | 2145 | 30 000 | 3,5 | 8 |
| Биотанк 6 пр вертик. | 52 300 | 4-6 | 1200 | 130 | 1200 | 1000 | 2145 | 30 000 | 3,5 | 8 |
| Биотанк 8 см вертик. | 53 300 | 6-8 | 1600 | 150 | 1500 | 1000 | 2415 | 36 700 | 4 | 9 |
| Биотанк 8 пр вертик. | 57 400 | 6-8 | 1600 | 150 | 1500 | 1000 | 2415 | 36 700 | 4 | 9 |
| Биотанк 10 см вертик. | 73 800 | 8-10 | 2000 | 160 |  |  |  | 44 000 | 5 | 10 |
| Биотанк 10 пр вертик. | 79 500 | 8-10 | 2000 | 160 |  |  |  | 44 000 | 5 | 10 |
| Биотанк 3 см горизонт. | 36 900 | 1-3 | 600 | 105 | 1200 | 800 | 1850 | 21 000 | 2 | 6 |
| Биотанк 3 пр горизонт. | 40 600 | 1-3 | 600 | 105 | 1200 | 800 | 1850 | 21 000 | 2 | 6 |
| Биотанк 4 см горизонт. | 45 300 | 1-4 | 800 | 128 | 1200 | 800 | 1850 | 24 500 | 3 | 7 |
| Биотанк 4 пр горизонт. | 49 500 | 1-4 | 800 | 128 | 1200 | 800 | 1850 | 24 500 | 3 | 7 |
| Биотанк 6 см горизонт. | 56 600 | 4-6 | 1200 | 140 | 2400 | 800 | 1850 | 30 000 | 3,5 | 8 |
| Биотанк 6 пр горизонт. | 61 700 | 4-6 | 1200 | 140 | 2400 | 800 | 1850 | 30 000 | 3,5 | 8 |
| Биотанк 8 см горизонт. | 68 700 | 6-8 | 1600 | 150 | 2000 | 1200 | 1850 | 36 700 | 4 | 9 |
| Биотанк 8 пр горизонт. | 72 000 | 6-8 | 1600 | 150 | 2000 | 1200 | 1850 | 36 700 | 4 | 9 |
| Биотанк 10 см горизонт. | 80 850 | 8-10 | 2000 | 160 | 2400 | 1200 | 1850 | 44 000 | 5 | 10 |
| Биотанк 10 пр горизонт. | 86 180 | 8-10 | 2000 | 160 | 2400 | 1200 | 1850 | 44 000 | 5 | 10 |
| Колодец h=600 (100 л) | 8 000 |  |  |  |  |  |  | 8 500 |  |  |
| Колодец h=1 100 (200 л) | 11 000 |  |  |  |  |  |  | 10 500 |  |  |
| Колодец h=1 600 (300 л) | 14 000 |  |  |  |  |  |  | 13 800 |  |  |
| Колодец h=2 100 (400 л) | 17 000 |  |  |  |  |  |  | 15 000 |  |  |
| Горловина и заглубление | 3 200 |  |  |  | d = 600, h = 500 | 6 000 |  |  |
| Инфильтратор Евролос | 5 600 |  |  |  | 1800 | 800 | 400 | 12 000 | 0,5 | 1 м3 щебня |
| Заглубление инфильтратора при наращивании септика |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |

Комплектуется заводом компрессором secoh, hailea и дренажным насосом

|  | Комплектующие и Услуги |
| --- | --- |
| Наименование услуг | Цена, руб |
| Зимний монтаж | 1 000 |
| Транспортные расходы при монтаже(ш/м) свыше 100 км от МКАД | 30 руб/1 км |
| Перенос станции вручную свыше 20м модификации 3-9/10-15 за 1м | 100/150 |
| Спуск станции в котлован вручную до модификации 15 высотой 3 м | 3 000 |
| Перемещение по участку и спуск ж/б колец, крышек вручную за 1 шт | 400 |
| Доставка | Цена, руб |
| Доставка Газель (до 50 км от МКАД + 30 руб/1км) | 4 000 |
| Доставка Манипулятор (до 50 км от МКАД + 50 руб/1км) | 9 000 |
| Аварийка | Цена, руб |
| Установка аварийной сигнализации с оборудованием | 3 000 |
| Стабилизатор | Цена, руб |
| Uniel (без установки) | 3 000 |
| Дренажные насосы | Цена, руб |
| Dab Drain it | 5 500 |
| Джилекс 110/6 | 5 500 |
| DAB NOVA 180 M-A (станция 3-50, для УФ 5-75) | 8 500 |
| DAB NOVA 300 M-A (станция 75-300, кроме 250 лонг, 300 лонг; для УФ 100-300) | 10 300 |
| DAB NOVA 600 M-A (станция 250 лонг, 300 лонг) | 14 900 |
| Pedrollo TOP-1 (станция 3-50; для УФ 5-75) | 8 700 |
| Pedrollo TOP-2 (станция 75-300, кроме 250 лонг, 300 лонг; для УФ 100-300) | 10 800 |
| Pedrollo TOP-3 (250 лонг, 300 лонг) | 14 270 |
| Фекальные насосы | Цена, руб |
| Pedrollo BCm-10/50 | 34 100 |
| FEKA 600 M-A | 15 200 |
| FEKA VX 750 M-A | 23 000 |
| Работы с насосами | Цена, руб |
| Монтаж дренажного насоса в станцию | 1 500 |
| Монтаж дренажного насоса в колодец | 2 300 |
| Монтаж фекального насоса в станцию/колодец | 2 300 |
| Обвязка фекального насоса (2-3м опускания) | 3 500 |
| Обвязка фекального насоса (свыше 3м опускания) + 1м трубы *** | 3 500 + 500 |
| Монтаж влагозащитной розетки в колодец | 1 200 |
| Инфильтраторы | Цена, руб |
| Инфильтратор Евролос | 5 600 |
| Монтаж инфильтратора | 12 000 |
| Геоткань (1*1,2м)(полотно нетканое пробивное) | 200 |
| Пленка полиэтиленовая 150-200мкм 1пог/м | 180 |
| Сопровождение | Цена, руб |
| Полное сопровождение шефмонтажа при работе более 3-х часов | 3 000 |
| Демонтаж | Цена, руб |
| Демонтаж станции | 75% от стоимости монтажа станции с аналогичными размерами |
| Наращивание на объекте | Цена, руб |
| Наращивание горловины (до модели 12) на 10 см на объекте | 10 000 |
| Наращивание горловины (до модели 12) на 20 см на объекте | 15 000 |
| Последующие 10 см (до модели 12) | + 5000 |
| Наращивание горловины (от модели 15) на 10 см на объекте | 20 000 |
| Последующие 10 см от модели 15) | + 10 000 |
| Увеличение стоимости Монтажа при наращивании | 1000/10 см |
| Наименование работ с опалубкой | Цена, руб |
| Работа по сборке и установке опалубки (без материала) (Станция-3-7) | 8 000 |
| Работа по сборке и установке опалубки (без материала) (Станция-8-9) | 9 000 |
| Работа по сборке и установке опалубки (без материала) (Станция-10-12) | 10 000 |
| Откачка помпой (Станция-3-7) | 3 000 |
| Откачка помпой (Станция-8-9) | 4 000 |
| Откачка помпой (Станция-10-12) | 5 000 |
| Работа по сборке и установке опалубки (с материалами) (Станция-3,5) | 19 000 |
| Работа по сборке и установке опалубки (с материалами) (Станция-8,9) | 21 000 |
| Работа по сборке и установке опалубки (с материалами) (Станция-10,15) | 24 000 |
| Подвоз песка/щебня | Цена, руб за 1 м3 |
| Подвоз песка/щебня свыше 10 м до 25 м от места установки (1 м3) | 1 000 |
| Подвоз песка/щебня свыше 25 м до 50 м от места установки (1 м3) | 1 500 |
| Подвоз песка/щебня свыше 50 м до 75 м от места установки (1 м3) | 2 500 |
| Вывоз грунта | Цена, руб за 1 м3 |
| Вывоз грунта автотранспортом с погрузкой (1м3) | 3 000 |
| Загрузка грунта в контейнер (1 м3) | 1 000 |
| Вывоз грунта без вызова контейнера (1 м3) до 25 м | 1 000 |
| Вывоз грунта без вызова контейнера (1 м3) от 25 до 50 м | 1 700 |
| Вывоз грунта без вызова контейнера (1 м3) от 50 до 75 м | 3 000 |
| Дренажные/Ревизионные колодцы | Цена, руб |
| Пробивка отверстия в колодце под трубопровод | 1 000 |
| Установка дренажного колодца из 1-го кольца с дном + крышка + люк Ø 1 м (доставка+работы+материалы) | 18 000 |
| Установка дренажного колодца из 2-х колец с дном + крышка + люк Ø 1 м (доставка+работы+материалы) | 26 000 |
| Установка дренажного колодца из 3-х колец с дном + крышка + люк Ø 1 м (доставка+работы+материалы) | 29 000 |
| Установка дренажного колодца из 2-х колец БЕЗ ДНА + крышка + люк Ø 1 м (доставка+работы+материалы) | 22 000 |
| Установка дренажного колодца из 3-х колец БЕЗ ДНА + крышка + люк Ø 1 м (доставка+работы+материалы) + 4500 каждое следующее кольцо ж/б | 25 000 |
| Колодец ПНД d=0,6м (630/1500) | 9 900 |
| Колодец ПНД d=0,8м (830/1500) | 12 500 |
| Колодец ПНД d=1,0м (1030/1500) | 16 300 |
| Колодец ПНД d=1,2м (1250/1500) | 22 500 |
| Монтаж колодца ПНД d=0,6м | 7 000 |
| Монтаж колодца ПНД d=0,8м | 8 000 |
| Монтаж колодца ПНД d=1,0м | 9 500 |
| Монтаж колодца ПНД d=1,2м | 11 000 |
| Наименование материалов и услуг по работам с трубопроводом | Цена, руб |
| Прокладка подводящего трубопровода Ø 110, глубина до 1 м (1м/пог) | 1 100 |
| Прокладка подводящего трубопровода Ø 110, глубина до 1,40 м (1м/пог) | 1 400 |
| Прокладка подводящего трубопровода Ø 110, глубина до 2,0 м (1м/пог) | 2 000 |
| Прокладка подводящего трубопровода Ø 160, глубина до 1 м (1м/пог) | 1 800 |
| Прокладка подводящего трубопровода Ø 160, глубина до 1,40 м (1м/пог) | 2 300 |
| Монтаж трубы ПВХ 110 по готовой траншее (1м/пог) | 800 |
| Монтаж трубы ПВХ 160 по готовой траншее (1м/пог) | 1 100 |
| Прокладка отводящего трубопровода ПНД Ø 25-35 (1м/пог)+ утеплитель + ПП50 | 750 |
| Прокладка отводящего трубопровода Ø 110, глубина до 1 м (1м/пог) | 1 100 |
| Прокладка отводящего трубопровода Ø 110, глубина до 1,40 м (1м/пог) | 1 400 |
| Прокладка ливневой траншеи (1м/пог) | 700 |
| Труба ПВХ Ø 32-25 (1м/пог) | 200 |
| Труба ПВХ Ø 110 (1м/пог) | 300 |
| Труба ПВХ Ø 160 (1м/пог) | 800 |
| Монтаж утеплителя энергофлекс Ø 110 | 250 |
| Монтаж утеплителя энергофлекс Ø 160 | 300 |
| Доп. Врезка ПП Ø 110 | 2 000 |
| Доп. Врезка ПП Ø 160 | 2 500 |
| Греющий саморегулирующийся кабель (1м/пог) | 1 500 |
| Утеплитель для отводящего трубопровода Ø 25-32 (1м/пог) | 200 |
| Утеплитель для отводящего трубопровода Ø 110 (1м/пог) | 300 |
| Врезка в действующую канализационную трубу | 2 500 |
| Врезка в действующую канализационную трубу (чугун) | 3 500 |
| Отвод канализационный | 300 |
| Компенсационный патрубок 110мм | 300 |
| Тройник канализационный | 400 |
| Муфта канализационная | 300 |
| Заглушка | 100 |
| Ревизия (грибок), Ø 110, 1м | 2 500 |
| Переход ПВХ/чугун 110*123 | 1 000 |
| Переход ПВХ/чугун 110*160 | 2 000 |
| Наименование услуг по работам с фундаментом/бетоном | Цена, руб |
| Прокол пола в доме дерево с вводом трубы в дом (до 1м) | 2 000 |
| Прокол пола в доме бетон с вводом трубы в дом (до 1м) | 3 000 |
| Прокол пола в доме дерево с вводом трубы в дом (свыше 1м) | 2 500 |
| Прокол пола в доме бетон с вводом трубы в дом (свыше 1м) | 3 500 |
| Подкоп под фундамент 0,4 м | 1 000 |
| Подкоп под фундамент 0,7 м | 1 500 |
| Подкоп под фундамент 1 м | 2 000 |
| Подкоп под фундамент 1,5 м | 3 000 |
| Пробивка отверстия в фундаменте под Ø 110 мм(без гидроизоляции) до 30 см | 3 000 |
| Пробивка отверстия в фундаменте под Ø 110 мм(без гидроизоляции) до 60 см | 4 000 |
| Пробивка отверстия в фундаменте под Ø 110 мм(без гидроизоляции) свыше 30 см | 6 000 |
| Разбивка бетона (без восстановления) – 1 м2 толщина до 20 см | 2 600 |
| Разбивка бетона (без восстановления) – 1 м2 толщина до 30 см | 3 000 |
| Разбивка асфальта (без восстановления) 1 м2 толщина до 40 см | 1 200 |
| Демонтаж отмостки (без восстановления) до 200 мм толщина | 1 000 |
| Демонтаж армированной отмостки (без восстановления) до 200 мм толщина | 1 200 |
| Алмазная резка (без выемки грунта) | 7 000 |
| Алмазная резка (с выемкой грунта 1 м3) | 8 200 |
| Выемка грунта | Цена, руб за 1м3 |
| Выемка грунта за 1 м3 тип песчаный | 1 000 |
| Выемка грунта за 1 м3 тип суглинок | 1 200 |
| Выемка грунта за 1 м3 тип глина | 1 500 |
| Наименование услуг по работам с электрикой | Цена, руб |
| Ввод электрокабеля в дом (бревно/брус до 25 см) | 1 000 |
| Ввод электрокабеля в дом (бетон до 40 см) | 1 000 |
| Кабель электрический в ПНД или в гофре (1м/пог) | 150 |
| Автоматический выключатель 1 шт | 300 |
| Монтаж кабеля 4*1,5 с земельными работами в гофре(1м/пог) | 450 |

| Сервисное техническое обслуживание |
| --- |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена датчика уровня (оборудование, работа) | 2000 |
| Замена ЭМК (оборудование, работа) | 7000 |
| Замена компрессора (работа) | 800 |
| Промывка форсунок | 1 500 |
| Промывка главного насоса | 1 500 |
| Замена блока управления (оборудование, работа) | 6000 |
| Замена распределителя форсунки (оборудование, работа) | 2 500 |
| Ремонт аварийной сигнализации | 2 950 |
| Замена мембран (оборудование, работа) | 7000 + 1500 |
| Замена аэратора (оборудование, работа) | 3 000 + 1 500 + вызов ассенизатора |
| Промывка волосоуловителя | 600 |
| Промывка жироуловителей | 600 |
| Монтаж дренажного насоса | 2300 |
| Монтаж фекального насоса | 2300 |
| Шеф-монтажные работы (3-ка, 5-ка, 8-ка) | 7 600 / 9 400 / 11 100 |
| Замена хомутов (материалы, работа) | 200 |
| Монтаж аварийной сигнализации (оборудование, работа) | 3 000 |
| Дополнительная врезка в станцию | 2000 |
| Замена лампы аварийной сигнализации (оборудование, работа) | 250 |
| Обвязка дренажного насоса для принудительного выброса | 850 |
| Откачка / промывка от ила | 2 500 |
| Установка розетки (оборудование, работа) | 500+300 |
| Разовое техническое обслуживание | Цена, руб |
| Станция-3 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 5 000 |
| Станция-5 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 5 000 |
| Станция-8 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 6 000 |
| Станция-10 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 7 000 |
| Станция-15 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 8 000 |
| Станция-20 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 9 200 |
| Станция-30 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 10 400 |
| Станция-40 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 12 000 |
| Станция-50 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 14 000 |
| Станция-75 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 16 400 |
| Станция-100 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 22 400 |
| Станция-150 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 26 400 |
| Станция-200 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 36 000 |
| Станция-250 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 39 200 |
| Станция-300 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 42 400 |
| Врезка миди | + 300 |
| Врезка лонг | + 500 |
| Полугодовое техническое обслуживание (2 раза в год) | Цена, руб |
| Станция-3 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км) | 8 000 |
| Станция-5 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км) | 8 900 |
| Станция-8 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км) | 10 500 |
| Станция-10 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км) | 12 300 |
| Станция-15 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км) | 14 000 |
| Станция-20 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км) | 16 100 |
| Станция-30 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км) | 18 200 |
| Станция-40 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км) | 21 000 |
| Станция-50 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км) | 24 500 |
| Станция-75 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км) | 34 700 |
| Станция-100 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км) | 39 200 |
| Станция-150 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км) | 46 200 |
| Станция-200 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км) | 63 000 |
| Станция-250 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км) | 68 600 |
| Станция-300 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км) | 74 200 |
|  | Сервисное техническое обслуживание |
| Годовое техническое обслуживание (3 раза в год) | Цена, руб |
| Станция-3 (до 50 км от МКАД, свыше + 90 руб/1км) | 12 000 |
| Станция-5 (до 50 км от МКАД, свыше + 90 руб/1км ) | 13 000 |
| Станция-8 (до 50 км от МКАД, свыше + 90 руб/1км ) | 15 400 |
| Станция-10 (до 50 км от МКАД, свыше + 90 руб/1км ) | 18 300 |
| Станция-15 (до 50 км от МКАД, свыше + 90 руб/1км | 20 650 |
| Станция-20 (до 50 км от МКАД, свыше + 90 руб/1км ) | 23 800 |
| Станция-30 (до 50 км от МКАД, свыше + 90 руб/1км ) | 27 000 |
| Станция-40 (до 50 км от МКАД, свыше + 90 руб/1км ) | 31 150 |
| Станция-50 (до 50 км от МКАД, свыше + 90 руб/1км ) | 36 400 |
| Станция-75 (до 50 км от МКАД, свыше + 90 руб/1км ) | 51 700 |
| Станция-100 (до 50 км от МКАД, свыше + 90 руб/1км ) | 58 450 |
| Станция-150 (до 50 км от МКАД, свыше + 90 руб/1км ) | 69 000 |
| Станция-200 (до 50 км от МКАД, свыше + 90 руб/1км ) | 94 150 |
| Станция-250 (до 50 км от МКАД, свыше + 90 руб/1км ) | 102 500 |
| Станция-300 (до 50 км от МКАД, свыше + 90 руб/1км ) | 111 100 |
| Годовое техническое обслуживание (4 раза в год) | Цена, руб |
| Станция-3 (до 50 км от МКАД, свыше + 120 руб/1км) | 14 000 |
| Станция-5 (до 50 км от МКАД, свыше + 120 руб/1км) | 15 000 |
| Станция-8 (до 50 км от МКАД, свыше + 120 руб/1км) | 18 000 |
| Станция-10 (до 50 км от МКАД, свыше + 120 руб/1км) | 21 000 |
| Станция-15 (до 50 км от МКАД, свыше + 120 руб/1км) | 24 000 |
| Станция-20 (до 50 км от МКАД, свыше + 120 руб/1км) | 27 600 |
| Станция-30 (до 50 км от МКАД, свыше + 120 руб/1км) | 31 200 |
| Станция-40 (до 50 км от МКАД, свыше + 120 руб/1км) | 36 000 |
| Станция-50 (до 50 км от МКАД, свыше + 120 руб/1км) | 42 000 |
| Станция-75 (до 50 км от МКАД, свыше + 120 руб/1км) | 49 200 |
| Станция-100 (до 50 км от МКАД, свыше + 120 руб/1км) | 67 200 |
| Станция-150 (до 50 км от МКАД, свыше + 120 руб/1км) | 79 200 |
| Станция-200 (до 50 км от МКАД, свыше + 120 руб/1км) | 108 000 |
| Станция-250 (до 50 км от МКАД, свыше + 120 руб/1км) | 117 600 |
| Станция-300 (до 50 км от МКАД, свыше + 120 руб/1км) | 127 200 |
| Сезонное техническое обслуживание (Весна/Осень) | Цена, руб |
| Станция-3 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км) | 7 600 |
| Станция-5 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км ) | 8 500 |
| Станция-8 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км ) | 10 100 |
| Станция-10 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км ) | 11 900 |
| Станция-15 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км ) | 13 600 |
| Станция-20 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км ) | 15 700 |
| Станция-30 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км ) | 17 800 |
| Станция-40 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км ) | 20 600 |
| Станция-50 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км ) | 24 100 |
| Станция-75 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км ) | 37 300 |
| Станция-100 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км ) | 38 800 |
| Станция-150 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км ) | 45 800 |
| Станция-200 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км ) | 62 600 |
| Станция-250 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км ) | 68 200 |
| Станция-300 (до 50 км от МКАД, свыше + 60 руб/1км ) | 73 800 |
| Диагностический выезд / Аварийный выезд | Цена, руб |
| Станция-3 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 2 500 |
| Станция-5 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 2 500 |
| Станция-8 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 2 500 |
| Станция-10 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 2 500 |
| Станция-15 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 2 500 |
| Станция-20 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 3 000 |
| Станция-30 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 6 000 |
| Станция-40 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 6 000 |
| Станция-50 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 6 000 |
| Станция-75 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 6 000 |
| Станция-100 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 6 000 |
| Станция-150 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 9 000 |
| Станция-200 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 10 000 |
| Станция-250 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 15 000 |
| Станция-300 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 20 000 |
| Аварийный выезд | Цена, руб |
| Станция-3 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 2 500 |
| Станция-5 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 2 500 |
| Станция-8 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 2 500 |
| Станция-10 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 2 500 |
| Станция-15 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 2 500 |
| Станция-20 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 3 000 |
| Станция-30 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 6 000 |
| Станция-40 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 6 000 |
| Станция-50 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 6 000 |
| Станция-75 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 6 000 |
| Станция-100 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 6 000 |
| Станция-150 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 9 000 |
| Станция-200 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 10 000 |
| Станция-250 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 15 000 |
| Станция-300 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 20 000 |
| Консервация | Цена, руб |
| Станция-3 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 6 000 |
| Станция-5 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 6 000 |
| Станция-8 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 7 000 |
| Станция-10 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 8 000 |
| Станция-15 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 9 000 |
| Станция-20 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 10 200 |
| Станция-30 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 11 400 |
| Станция-40 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 13 000 |
| Станция-50 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 15 000 |
| Станция-75 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 17 400 |
| Станция-100 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 23 400 |
| Станция-150 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 27 400 |
| Станция-200 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 37 000 |
| Станция-250 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 40 200 |
| Станция-300 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 43 400 |
| Расконсервация | Цена, руб |
| Станция-3 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 3 500 |
| Станция-5 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 3 500 |
| Станция-8 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 3 500 |
| Станция-10 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 3 500 |
| Станция-15 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 3 500 |
| Станция-20 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 4 000 |
| Станция-30 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 7 000 |
| Станция-40 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 7 000 |
| Станция-50 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 7 000 |
| Станция-75 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 7 000 |
| Станция-100 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 7 000 |
| Станция-150 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 10 000 |
| Станция-200 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 11 000 |
| Станция-250 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 16 000 |
| Станция-300 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 21 000 |
| Разморозка + запуск | Цена, руб |
| Станция-3 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 9 000 |
| Станция-5 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 10 000 |
| Станция-8 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 11 000 |
| Станция-10 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 12 000 |
| Станция-15 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 13 000 |
| Станция-20 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 14 200 |
| Станция-30 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 15 400 |
| Станция-40 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 17 000 |
| Станция-50 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 19 000 |
| Станция-75 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 21 400 |
| Станция-100 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 26 400 |
| Станция-150 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 30 400 |
| Станция-200 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 36 000 |
| Станция-250 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 39 200 |
| Станция-300 (до 50 км от МКАД, свыше + 30 руб/1км) | 42 400 |